PRÁCTICA 7: PCR EN TIEMPO REAL

V3 + standard para TPHI con SYBR V0.1













27/06/2013

V3-TPHI.SB3

Concentración DNA: 

V3 -> 4ul dunha dilucion 1/10 

Mostras V3.1, V3.2, V3.3, V3.4, V3.5

Standard Tphi -> 4ul dunha dilucion 1/10

Tphi con 1, 2, 4, 8 e16 larvas

9600 Emulation Mode

Reactives PCR. Volumen/reacción = 12,5 µL

	Mix
	
	µL/reaction
	Vol x 5 reactions

	Power SYBR Green

PCR Master Mix

(2X)
	
	6,25
	31,25

	TPHI-16S-1F (1,87uM)
	300 nM
	2
	10

	TPHI-16S-2R (1,87uM)
	300 nM
	2
	10

	DNA
	
	4
	-

	H2O
	
	0
	0


Carga por reacción: 10,25uL del Mix.

REAL TIME PCR

Código: V3-TPHI.SB3
Equipo: ABI 7000

Fecha Run: 27/ 06/10 

Descripción: Deteccion de TPHI en V3 (5 replicas de mostra) con SYBR Green (Life Technologies), mais standards (1-2-4-8-16 larvas)

Muestras:




	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	V3.1 TPHI
	V3.2 TPHI
	V3.3 TPHI
	V3.4 TPHI
	V3.5 TPHI
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	1

TPHI
	2 TPHI
	4 TPHI
	8

 TPHI
	16 TPHI
	
	
	
	
	
	
	

	E
	1

TPHI
	2 TPHI
	4 TPHI
	8

 TPHI
	16 TPHI
	
	
	
	
	
	
	

	      F
	1

TPHI
	2 TPHI
	4 TPHI
	8

 TPHI
	16 TPHI
	
	
	
	
	
	
	

	G
	NTC
	NTC
	NTC
	NTC
	NTC
	
	
	
	
	
	
	

	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Comentarios:

