Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Material para 
a formación profesional inicial

	Familia profesional
	IMA
	Instalación e mantemento

	Ciclo formativo
	CMIMA03
	Mantemento electromecánico

	Grao
	
	Medio

	Módulo profesional
	MP0955_12
	Integración de sistemas

	Unidade didáctica
	UD01
	Autómatas programables

	Actividade
	A02
	Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200

	Autores
	
	Mónica Pacios Ulloa, Pilar García Diez, Alejandra Alicia Nogueira Minguillón, Mónica Sarmiento Rodríguez, Inés Piñeiro Iglesias e Gonzalo  Fernández del Río

	Nome do arquivo
	
	CMIMA03_MP0955_12_V000103_UD01_A03_E_S_Analóxicas

	© 2013 Xunta de Galicia.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.




Índice

41.
Ficha técnica


4Contexto da actividade


4Título da actividade


4Resultados de aprendizaxe do currículo


5Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade


5Criterios de avaliación


5Contidos


6Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos  de avaliación


72.
A03. Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200


72.1
Introdución.


72.2
Actividade.


82.2.1
Instruccións para o tratamento de sinais analóxicas


92.2.2
Material complementario na web


102.2.3
Tarefa 1. Configuración de entradas e saídas analóxicas en TIA Portal V14.


10Enunciado


10Autoavaliación


162.2.4
Tarefa 2. Control de dous ventiladores mediante a sonda PT-100.


16Enunciado


16Autoavaliación


172.2.5
Tarefa 3. Simulación da tarefa nº2 empregando o software virtualmakTCP


17Enunciado


17Autoavaliación


252.2.6
Tarefa 4. Cableado da tarefa 2.


25Enunciado


27Autoavaliación


312.2.7
Tarefa 5. Control dunha saída analóxica e outra dixital en función da temperatura


31Enunciado


31Autoavaliación


332.2.8
Tarefa 6. Conexionado físico da tarefa nº5


33Enunciado


33Autoavaliación


353.
Materiais


353.1
Textos de apoio ou de referencia


353.2
Recursos didácticos


364.
Avaliación


36Proba escrita


36Enunciado


37Avaliación


39Lista de cotexo




1. Ficha técnica
Contexto da actividade

	Módulo
	Duración
	Unidade didáctica.
	Sesións 50´
	Actividades
	Sesións 50´

	MP0955_12  Integración de sistemas
	150
	UD01. Autómatas programables
	110
	A01. Identificación da estructura funcional e constitución dun autómata
	

	
	
	
	
	A02. Manexo das distintas linguaxes de programción de PLCs
	

	
	
	
	
	A03. Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200
	15

	
	
	
	
	A04. Montaxe dus sistema autómatico empregando a tecnoloxía electrohidráulica e electropneumática mediante autómatas programables
	

	
	
	UD02. Robótica industrial


	
	
	

	· 
	· 
	UD03. Comunicacións industriais
	
	
	

	
	
	UD04. Avarías nos sistemas mecatrónicos
	
	
	

	
	
	UD05. Procedementos de mantemento de maquinaria
	
	
	

	
	
	UD06. Procesos auxiliares de produción
	
	
	


NOTA: Esta actividade está vinculada á programación recollida no arquivo CMIMA03_MP0955_12_V000103_UD01_A03_E_S_Analóxicas. pdf

Título da actividade

	Nº
	Título
	Descrición
	Duración

	A03
	Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200
	Realización da programación no software TIA Portal de Siemens e realizar o correspondiente conexionado de entradas e saídas analóxicas. Simulación co software libre virtualmakTCP
	15


Resultados de aprendizaxe do currículo

	Resultados de aprendizaxe do currículo
	Completo

	· RA1  Integra PLC na montaxe dunha máquina, un equipamento ou unha liña de produción automatizada para o seu control, conectándoo, adaptando e/ou elaborando sinxelos programas, e comproba e mantén o seu funcionamento.
	Non


Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade

	Obxectivos específicos
	Actividade
	Descrición básica
	Duración

	O2.1
	Dominar os principios tecnolóxicos de programación de entradas e saidas analóxicas empregando software específico
	A03
	Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200
	Realización da programación no software TIA Portal de Siemens e realizar o correspondiente conexionado de entradas e saídas analóxicas. Simulación co software libre virtualmakTCP
	15

	O2.2
	Realizar o conexionado físico de entradas e saídas analóxicas
	
	
	
	


Criterios de avaliación

	Criterios de avaliación

	· CA1.2 - Obtívose información dos esquemas de sistemas automáticos.

· CA1.3 - Estableceuse a secuencia de movementos de sistemas automáticos de manipulación.

· CA1.5 - Verificouse o funcionamento dun sistema automático controlado por un programa de PLC.

· CA1.7 - Montáronse e conectáronse os elementos e as redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control.

· CA1.9 - Identificáronse síntomas das avarías.


Contidos

	Contidos

	·   O autómata programable como elemento de control nos sistemas automáticos.

·   Estrutura funcional dun autómata.

·   Constitución, funcións e características.

·   Entradas e saídas dixitais, analóxicas e especiais.

·   Linguaxes de programación de autómatas.

·   Mantemento.

·   Documentación asociada a un sistema automatizado.

·   Detección das situacións de emerxencia nun sistema automático.

·   O autómata no control electrofluídico.

·   Aplicacións aos sistemas de produción automatizados.

·   Montaxe dun sistema automático.


Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos  de avaliación
	Qué e para qué
	Cómo
	Con qué
	Cómo e con qué se valora
	Duración
(sesións)

	Actividade
(título e descrición)
	Profesorado
(en termos de tarefas)
	Alumnado
(tarefas)
	Resultados 
ou produtos
	Recursos
	Instrumentos e procedementos de avaliación
	

	A03. Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200
· Realización da programación no software TIA Portal de Siemens e realizar o correspondiente conexionado de entradas e saídas analóxicas. Simulación co software libre virtualmakTCP
	· Tp3.1 Explicación por parte do profesor das principais características e requerimientos das sinais analóxicas así como o seu comportamento nun proceso automatizado.
· Tp3.2 Explicación polo profesor da programación no software TIA Portal de Siemens en canto as  instrucións necesarias para levara a cabo a programación de entradas e saídas analóxicas.

· Tp3.3 Explicación polo profesor do funcionamento da simulación co software libre virtualmakTCP.
· Tp 3.4 Descrición por parte do profesor dos elementos necesarios e o procedemento para o conexionado das entradas e saídas analóxias a empregar.

· Tp3.5 Demostración por parte do profesor do correcto conexionado das entradas e saídas analóxicas.
	· Ta3.1 Realización polos alumnos da tarefa 1, na que configurarán entradas e saídas analóxicas no TIA Portal V14.
· Ta3.2 Realización polos alumnos da tarefa 2, na que empregarán instruccións especificas  para o control de dous ventiladores mediante a sonda PT-100.
· Ta3.3 Realización polos alumnos da tarefa 3, que consiste na simulación virtual da tarefa 2 empregando un software específico: virtualmakTCP
· Ta3.4 Realización polos alumnos da tarefa 3, onde procederán ó conexionado físico da tarefa nº2
· Ta3.5 Realización polos alumnos da tarefa 5, na que crearan a programación de entradas e saídas analóxicas/dixitais.
· TA3.5 Realización polos alumnos da tarefa 6, onde procederan ó conexionado físico da tarefa 5.
· TA3.6 Realización polos alumnos da tarefa de avaliación


	· Programas realizados co software TIA Portal.
· Simulacións realizadas co software virtualmakTCP

· Maquetas físicas resultantes das actividades Ta 3.4, Ta 3.5 e Ta 3.6
	· Ordenadores  e conexión a internet
· Software TIA Portal e virtualmakTCP
· PLCs S7-1214 AC/DC/Rly e demáis elementos eléctricos-electrónicos tales como: fontes de alimentación, sondas PT-100, convertidores de PT-100, ventiladores, bombillas, pulsadores e convertidores saídas analóxicas.
· Pizarra
· Pantalla e proxector

· Apuntes proporcionados polo profesor


	· Proba escrita que recolle un suposto práctico sobre a elaboración dun programa no autómata aplicando as especificacións tratadas.
· Lista de cotexo 
· Diario da aula


	15


2. A03. Programación e conexionado de E/S analóxicas co PLC S7-1200
2.1 Introdución. 
Os autómatas necesitan de entradas do proceso automatizado e de saídas ao mesmo proceso automatizado.

As entradas recollen información do estado da automatización e permiten a interacción do home no proceso automatizado. Estas poden ser dixitais e analóxicas. 

Nesta actividades traballaremos con entradas analóxicas mediante traductores que son capaces de medir de forma continua no tempo aquelas magnitudes físicas importantes para o proceso automatizado.
2.2 Actividade.
Unha señal analóxica e aquela cuxo valor, que representa a unha magnitud física como a velocidade, nivel, presión, temperatura...., evoluciona variando en todo momento no tempo.

Os elementos que interveñen no tratamento da entrada analóxica dun proceso industrial por parte dun autómata programable son:

[image: image1.jpg]AUTOMATA
PROGRAMABLE

TRANSDUCTOR ANALOGICO

SENSOR CONVERTIDOR | CONVERTIDOR AD | PROCESADO
[ b senaL CONVERTIDORAD B/ T





1- Magnitude física (presión, nivel, temperatura...).

2- Sinal analóxica eléctrica (tensión, intensidade ou resistencia)

3- Sinal analóxica electrica normalizada (tensión ou intensidade).

4- Sinal dixital cuantificada e codificada.

· O sensor é un dispositivo que detecta as modificacións que sufre unha magnitude física. As variacións detectadas convértense en sinais eléctricas variables como poden ser resistencia, tensión ou intensidade de corriente.

· O traductor analóxico de nivel proporciona unha sinal eléctrica analóxica normalizada en tensión (de 0 a 10V DC) ou en intensidade (de 4 a 20 mA DC). Dependendo do valor de nivel, a sinal normalizada ao autómata pode incrementarse ou reducirse na mesma medida co faga o nivel do depósito.

Para traballar con medidas analóxicas no autómata, convertiranse os valores analóxicos de tensión ou intensidade en información dixital mediante un convertidor analóxico-dixital (convertidor A/D), que en cada ciclo mostra un valor e despois o traduce a un bit. Cantos mais bits, mais definición e precisión. Realiza a conversión en dúas etapas, na primeira cuantifica a sinal, e na segunda etapa realízase a codificación, onde representase o valor asignado a sinal normalizada mediante un número binario dos posibles según o número de bits de resolución do convertidad A/D. Os convertidores A/D nas entradas analóxicas do autómata S7-1200 realizan a conversión con resolucións de 10 bits, onde a sinal normalizada pode dividirse en 2048 partes (211 =2048). Canta maior resolución nas entradas analóxicas do autómata maior exactitud na lectura e menor error entre o valor real e o almacenamento no autómata e maior tempo de conversión A/D.

As saídas actúan sobre o proceso modificandoo para que este se poida axustar aos requerimentos impostos polo diagrama de flujo do proceso productivo automatizado. As sinais  de control para o arranque, a parada e a variación de velocidade poden provir dun potenciometro ou da saída analóxica dun autómata.

2.2.1 Instruccións para o tratamento de sinais analóxicas
· Transferencia de datos MOVE:
[image: image28.emf]F=0 N

4 2

5

1

3

a0 a1

1

2

1

2

Y1 Y2


A instrucción MOVE “copiar valor” transfiere o contenido do operando da entrada IN ao operando da saída OUT1. A transferencia se efectúa sempre por orden ascendente de direccións. A instrucción se ejecuta só si o estado lóxico da entrada de habilitación EN es “1”. Neste caso, a saída ENO tamén devolve o estado lóxico “1”. Se o estado lóxicoda entrada EN é “0”, a saída de habilitación ENO ponse “0”. 
Si a lonxitude de bits do tipo de datos da entrada IN supera a lonxitude de bits do tipo de datos da saída OUT1, pérdense os bits mais significativos do valor de orixen. Se a lonxitude de bit do tipo de datos na entrada IN é inferior á lonxitude de bits do tipo de datos da saída OUT1, sobrescribense con ceros os bits mais significativos do valor de destino.
· Normalización dunha entrada analóxica no OB1:
[image: image29.jpg]



A instrucción NORM_X “normalizar” normaliza o valor das variables da entrada VALUE mapeándolas nunha escala lineal. Os parámetros MIN y MAX serven para definir os límites dun rango de valores que se reflicte na escala. Na función da posición do valor que se debe normalizar neste rango de valores, o resultado se calcula e se deposita como número en coma flotante na saída OUT. Si o valor que se debe normalizar é igual ao valor da entrada MIN, a saída OUT devolve o valor “0.0”. Si o valor que se debe normalizar adopta o valor da entrada MAX, a saída OUT devolve o valor “1.0” 
A instrucción “normalizar” só se pode ejecutar si o estado lóxico da entrada de habilitación EN es “1”. En este caso, a saída de habilitaciónENO devolve o estado lóxico “1”

· Escalado dunha entrada analóxica no OB1:
[image: image30.jpg]N—

N





A instrucción SCALE_X “escalar” escala o valor da entrada VALUE mapeándolo no rango de valores determinado. Ao ejecutar a instrucción “escalar”, o número en coma flotante da entrada VALUE se escala ao rango de valores definido polos parámetros MIN e MAX. O resultado da escala é un número enteiro que se deposita na saída OUT.
A instrucción “Escalar” só se pode ejecutar si o estado lóxico da entrada de habilitación EN e “1”. Neste caso, a saída de habilitación ENO tamén devolve o estado lóxico “1”

2.2.2 Material complementario na web
Nos seguintes enlaces encontraremos máis información no referente a configuración de entradas e saídas analóxicas para o PLC S7-1200 no entorno TIA Portal:
· https://www.tecnoplc.com/salidas-analogicas-s7-1200/
· https://www.automation.siemens.com/sce-static/learning-training-documents/tia-portal/basics-programming-s7-1500/sce-032-500-analog-values-s7-1500-r1703-es.pdf
As tarefas propostas para a presente actividad son as seguintes:
· Tarefa 1. Configuración de entradas e saídas analóxicas en TIA Portal V14.
· Tarefa 2. Control de dous ventiladores mediante a sonda PT-100.
· Tarefa 3. Simulación da tarefa 2 empregando o software virtualmakTCP
· Tarefa 4. Cableado da tarefa 2.
· Tarefa 5. Programación de entradas e saídas analóxicas/dixitais
· Tarefa 6. Conexionado tarefa 5
2.2.3 Tarefa 1. Configuración de entradas e saídas analóxicas en TIA Portal V14.
Enunciado
Configuración de entradas e saídas analóxicas en TIA Portal V14.

Autoavaliación
A continuación explícase paso a paso o manexo do software TIA Portal:

· Abrimos o programa e creamos un novo proxecto
[image: image31.jpg]



Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Configuramos un dispositivo

[image: image32.jpg]s 3 Xt X 04 5B

oty s At

—— T T
- & 3 e
» = e o
» G g g ||
e —_— : RO [ -
5 g 550 B o B
i





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· [image: image33.jpg]s . a0




No noso caso será unha CPU 1214 AC/DC/RLY  6E7 214-1BG40-0XB0 V4.0
Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Unha vez seleccionado o noso dispositivo sairanos unha pantalla como a seguinte:

[image: image34.jpg]VU s 5 % x D

T ——

LR

pE——

D i o i o o[ i e e
B e - a PR T
b o 2w
ool - En—
[ fromay
t gy vy e





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Configuración de entradas analóxicas:

·  Primeira forma:

· [image: image35.jpg]fi-to

R rarcimatror:

» i

s
-

[ pisges [ Vo1 ot S|

[T s

Kfrovefoiormas

0 o B EAE
T
T




Pinchando no debuxo do autómata, iremos á pestana de propiedades →General → AI2→Direcciones E/S e comprobaremos que en dirección inicial figura 64 e na final 67
Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Á dereita da pantalla, no catálogo, seleccionamos a Signal Board. Neste caso colleremos unha xenérica AI 1x12 BIT e a arrastramos hacia o centro do autómata.
[image: image36.jpg]By e
[ foemees

#

T

v

[ ———

P

T

e

FoRAL

AT





[image: image37.jpg]un

[E—




Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Pinchando na Signal Board (cadrado azul dentro do debuxo do autómata), iremos as súas propiedades → Entradas analóxicas → Canal 0
En tipo de medición danos a opción de telo en tensión (bipolar) ou en intensidade (unipolar)
[image: image38.jpg]By

B iy

e,
Ve

2K x o

5 G B 0 e i 8 i

i

gl
s =
o |

-

s s
var b b s

-l





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· En Direccións E/S só teremos a inicial 80 (IW80)

[image: image39.jpg]A A= [ o = e

= Titulo del bloque: “Nein Program Sweep (Cle”

v Segmento 1:

%00

“ruLsa00R oo

ARCHA" g1t
1 F s





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

·  Segunda forma:

· Á dereita da pantalla, no catálogo, desplegamos a carpeta AI. Todas estas AI irán en función da resolución que teña o conversor.
No noso caso collemos a que aparece seleccionada na seguinte captura de pantalla → AI 4x16BIT.
[image: image40.jpg]Segmento 3:

wo
“rasADOR womx
ey e 10 hesl
| . e n s
[ aworo0 00—
ey our—"Teg 3" wor00

“Tog 3 — uaE
27648 — .

2500 — .




Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Voltaremos a propiedades da AI seleccionada. Propiedades → General → AI4→ entradas analóxicas → Canal 0. Votaremos a seleccionar o tipo de medición (tensión ou intensidade)
O Canal 1 só permite como tipo de medición a intensidade.

[image: image41.jpg]Sopmaiind

w00
“nuLsADOR wotos
T, EMeERAUAA ope
7 & VENTUADOR 1"
neaf
‘Segmento 5:
%00
“PuLsAD0R g
o TEMPERAUA o)
e VenTLAOOR 2"
neal [
w0z w002
Clock 251" Ui

e ——




Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

2.2.4 Tarefa 2. Control de dous ventiladores mediante a sonda PT-100.
Enunciado
Disponse dun pulsador de marcha (NO) e unha seta de emerxencia (NC). O sistema accionarase unha vez activado o pulsador de marcha. Cando a PT-100 acade os 20ºC entrará en funcionamiento o ventilador 1 e cando supere os 35ºC activarase o ventilador 2 e unha luz vermella intermitente.

Autoavaliación
A continuación detállase unha posible solución:

[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]



[image: image44.jpg]



Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

2.2.5 Tarefa 3. Simulación da tarefa nº2 empregando o software virtualmakTCP

Enunciado 

Partindo do programa da tarefa anterior realizaremos a súa simulación empregando o software virtualmakTCP
Autoavaliación
A continuación explícase paso a paso o manexo do simulador virtualmakTCP xunto co software TIA Portal:

Antes de abrir o software virtualmakTCP facemos as seguintes configuracións no software TIA Portal:

· Paso nº1: click na casilla permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto.
[image: image45.jpg]


[image: image2.png]Rp—
W ragn 0
 Dipocie:

“lanciou
I Cortur
 oniney

“General [ Varibles 10_| Costants desistems | Texton
vt e ramayée i [ || Mecansos e onesion
e [ e 9 e cciovi comuncacion UTGET e e et

Snipec e smccne: v

< = STl

19 s .





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Paso nº2: na pestaña direccións de entradas analóxicas escoller ningún.
[image: image46.jpg]Lo 5

S

es 2 1e1

e
GEEEEE o

(eso850505200)




[image: image3.png][ ——————
9 O oty

Totty i
) 1 15 B (3 ssulcerconoi i Omicer conionion | I8 0] ¢ 1) *

[ Dispositvos_|

(& Vst topoiogica | Vita e rodes [ DY Visa de it

[
& oo
Slancion
B cone

¥ oniey.

» g e

o

5 s
-t
»Carpode

+ 5 s

» e

VG

» o
)
£ G e

| (8 i
» B vt

1§~ prame

» 0 contgunc
18 oy

» G ecenonon
9 e

2 [d reieuma

EHa: 3 [V

¢ f=

>

| opledades [ intormacion D% Disgrostico |

T Variabies 0| Constantes desistema ] Toxtos |

Dimccionas €5

Dircciones de entrada

ovecion s &7
Slquedesgunicin i

Vs magen o prces: iy |





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Paso nº3: na pestaña direccións de entradas dixitais escoller ningún

[image: image47.jpg]


[image: image4.png]Toaly integr
W e

Osponiv [ Vs topologca [ Vi o e[ Ve de dinponitvs
NEE) P G [
g
= et O
e

5 oms ]
2 e
P

La J
Some lacs B B o e
3 [ T

i s Loy T Lo

DT osronics J

Dieciones €5 B

Divccionss da enrada

¥ [—

f Dimsin ot [+

Sequ decgpncion | dinsire. -
Wamots magen e prcess g -

Dimcciones €5 +|| Dirscclones do salids





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

Unha vez realizados estos 3 pasos cerramos o programa e abrimos o virtualmakTCP, pinchamos en menú, despois seleccionamos PLCSim e aparece a seguinte xanela:

[image: image48.jpg]



Imaxe obtida co software virtualmakTCP


Agora vamos a realizar os seguintes pasos:

· Paso nº1: añadir servidor.

[image: image49.jpg]



Imaxe obtida co software virtualmakTCP

· Paso nº2: añadir dirección IP red ( IP do noso PC).

· Paso nº3: añadir dirección IP PLCSim (IP do PLC configurada no TIA Portal).

· Paso nº4: click en OK.

· Paso nº5: iniciar servidor.

· Paso nº6: minimizar virtualmakTCP

Unha vez realizados todos os pasos anteriores abrimos o software TIA Portal, realizamos o programa e procedemos a comunicar o TIA Portal co simulador virtualmakTCP e para elo realizamos o seguinte proceso:
· Paso nº1: cargamos o software no simulador PLCSim
[image: image5.png]T ———
5 3 e 3 X% X D202 5 I B B bk cmciinontne o oo fp W X RORTAL
1100 con ok DOITAL acAcDary) » B

» 08 st
i Tre=r—
ey
e
P
st
>t

ERE e p—

v s
W ke popem]
1 frovaey
£ hprs o g
@ over e





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Paso nº2: click en sobreescribir todos e cargamos
[image: image6.png]e —

[P
= oo

» 4 e

+ @ o s

- {hsives
fpa.

o T I —
1+ Boaues deprogams » bsin 0]

[ RS Pr—

“ S eteiies - [iomecen BT0

¢ s et T N E T AT





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

· Paso nº3: click en arrancar todos e finalizar

[image: image7.png]T oty Itaated Atemtion

SCOIONPY Tl ey bR X TR

Coreg

[ —

% @ e ——

T
& roea e
o

» 4 e

e

- {hsires
oo

T re—





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®
· Paso nº4: no virtualmakTCP vamos a menú, pinchamos en comunicación e escribimos a IP do noso ordenador:

[image: image8.png]Siemens 120071500

rtualmakTCP 7.0.0

[Em CH—r DT

dvi




Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® e do software virtualmakTCP

· Paso nº5: comprobamos que no virtualmalTCP o direccionamento das variables das entradas e saídas analóxicas corresponda cas do TIA Portal
[image: image50.jpg]By UmakToPLCsim
Archivo Heramientas  Ayuda

e
- o x e .

Nemtre [———

Dreceiin PLCSm

Rack/St

Simglador
oo imia

Version 1300 | Puerto 102 0K




[image: image9.png]w =
n 5
w2 %
- o o
LE U
mow v
P [l
us e E
ot de s dgtais o s o«

o [ g
[E——— R
PR [ - S





Imaxe obtida co software virtualmakTCP

· Paso nº6: Establecer conexión on-line no TIA Portal

[image: image10.png]X 32 (ot 1 B ID B ol oo oo g IR | 0 A,

PEp—
s

Segmento 4 5o S e





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® 

· Paso nº7: Conectamos o simulador virtualmakTCP
[image: image11.png]Segmart : cas st

| Semuder
€ Coa

rreny Ty





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® e do software virtualmakTCP
· Paso nº8: Accionamos o interruptor I0.1 (NC) e o interruptor I0.0 (NO) posteriormente o soltamos xa que o programamos como pulsador tal e como dí o enunciado. Comprobamos que a Marca M0.0 queda activada e manipulamos o potenciómetro correspondente a entrada analóxica IW64 ( no simulador se pode escoller entre interruptores e pulsadores)
[image: image12.png][© Simulndor - Conectudo comPLC o0 12700

e Opions s o [y ——r
oo 2 X 85 X 92 O0 D B @ b conin ]

FRTT= S

= Sogmert 3w i

CRr———p——





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® e do software virtualmakTCP

· Paso nº9: Comprobamos que se cumplen as condicións do sistema 
[image: image13.png]o | = | ] =





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® e do software virtualmakTCP
· Paso nº10: Accionamos o interruptor I0.1 que corresponde co pulsador de paro (NC) e paramos o funcionamento do sistema.
[image: image14.png]S S st 3 X 8 X D1 D

SERUSA NG DAL | © Semutador - Conectado con PLC en 127001
o oecomn s

P @ 6 E B B8 8 Ee

o | = | ] =

Sy

i

L Lo oo 1o |
ETT O P T

LI TRLT]





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ® e do software virtualmakTCP
2.2.6 Tarefa 4. Cableado da tarefa 2.
Enunciado 

Partindo do programa da tarefa nº2 realizaremos a súa conexión física.
Elementos a empregar:
· Pulsador de marcha (NO) e pulsador de paro (NC)
[image: image15.jpg]



Imaxe_1: Materiais tarefa 4.
· Convertidor PT-100 a 3 fíos
[image: image51.jpg]Verion 1300 | Pusrto 1020K

Dasa i PLC
thrre i ]

Occinpiens  [EESEE |[1]
Do s Picsm [B5BEEES ][ - |

ToodepLC

® sr0s0
Osram sa 2





Imaxe_2: Materiais tarefa 4.
· Dous ventiladores de 12v

[image: image52.png]s de programa » Main [0B1

G @r'@:E PG A@B Gl G d & T =

e R e e

v Segmento5: Saide analsnca s 5u

v, wozro aozto
st s o
[ Treal [ real |
e %o

v Segmento6: Sids analosics s 10v

w00

“varcs_ woz10 woz0
aciomamentet A A o
) 1) 11 -
Jrealf Jreaf —
500 60 7648 —m waven

“indicedor_
 oum — Luminos:

<[ W 3] 100





Imaxe_3: Materiais tarefa 4.
· Lámpada

[image: image53.jpg]WOVE
EN  ENO
IN_s our





Imaxe_4: Materiais tarefa 4.
·  PLC Siemens S7-1200 CPU 1214 AC/DC/Rly

[image: image54.jpg]NORM_X
Int to Real





Imaxe_5: Materiais tarefa 4.
Autoavaliación
O cableado realizarase segundo o seguinte esquema:

[image: image55.jpg]Real to Real
—en

MN
~|vALUE

MAx

ENO
out|





Imaxe_6: esquema eléctrico tarefa 4
Fotografías da montaxe:

· Convertidor PT-100 conectado á fonte de alimentación e á entrada analóxica do autómata (0AI)

Imaxe_7: solución tarefa 4
· Pulsadores cableados á  F.A. e ás entradas dixitais do PLC.

Imaxe_8: solución tarefa 4
· Ventiladores conectados á fonte de alimentación externa (12v) e ás saídas dixitais do PLC

Imaxe_9: solución tarefa 4
· Lámpada de señalización conectada á fonte de alimentación de 24v e á saída dixital do PLC

Imaxe_10: solución tarefa 4
Fotos xerais da montaxe:
[image: image16.jpg]I
QT
LY
LY





Imaxe_11: solución tarefa 4
[image: image17.jpg]



Imaxe_12: solución tarefa 4
[image: image18.jpg]



Imaxe_13: solución tarefa 4
2.2.7 Tarefa 5. Control dunha saída analóxica e outra dixital en función da temperatura
Enunciado 

Realiza o programa necesario para controlar un sistema que dispón dun pulsador de marcha PM (NO) e un pulsador de paro PP (NC). As condicións de funcionamiento son as seguintes: unha vez accionado o pulsador de marcha e a PT-100 Nº1 supere os 35 ºC empeza a funcionar o ventilador V1 independentemente do valor da PT-100 Nº2. No intre en que a PT-100 Nº2 alcance os 35 ºC teremos a seguintes situacións:
a) PT-100 Nº2 >35 ºC e < 45ºC actívase a saída analóxica QW80 a 5 v.

b) PT-100 Nº2 >= 45ºC e < 65ºC actívase a saída analóxica QW80 a 10 v.

Unha vez accionado o pulsador PP o sistema deterase.
Autoavaliación
Unha posible solución ao programa anterior é a que se detalla a continuación: 
[image: image19.png]Rl @ o 2 r e w
900
w00 sccionamiente”
“r B
1} s Q
w0
e
—V—m

Segmento 2: Normelizado e escalado PT-100 1

w00
“varea_ NORM_X
accienamients” nt o Real

= F——en

o—wmn w0100

our—"Awcr®
— vaLe
27628 — X,

Normalizado e excalado PT100 w2

scaLe x
Real to Real
o —_
00— mn w0110
w0100 our— A2
A1 — VALUE
2500 — ax.

5] [ioox





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®


   [image: image20.png]ar

-

Segmento 3: Normalizado e escalado PF100 2

w00
“uarea_ Nomm_x scae_x
sccionamients” Int to Real Real o fesl
't = e
w0200 00— N w0210
our—Aws 200 our—Awcs
U3 — VALLE
0w

Segmento 8:  Seid distal_ventidor

w00

e o 00
I H |- |
foesh

W3] [oo% =





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®
2.2.8 Tarefa 6. Conexionado físico da tarefa nº5 

Enunciado 

Partindo do programa da tarefa nº5 realizaremos a súa conexión física. 

Elementos necesarios para levar a cabo a tarefa:

· Maqueta PLC S7-1214 AC/DC/Rly con SB AQ 1x12 bit
· Fonte de alimentación externa.

· 2 sondas de Tª PT-100 ( 3 hilos)

· 2 convertidores sonda PT-100

· Ventilador a 12 v

· Bombilla a 230 v
· Convertidor salida analógica de 0-10 v Siemens
Autoavaliación
O resultado da tarefa anterior móstrase nas imaxes que aparecen a continuación:
[image: image21.jpg]



Imaxe_1: solución_tarefa nº6


[image: image22.jpg]



Imaxe_2: solución_tarefa nº6
[image: image23.jpg][ )
g
[ewreTroe
o
es ez iet
¢lefo

fi-160

= = lies ¥O _0f
Emes s = 5 6
288553 .

2355 T

VIv)

(i

Pr-100
Neg PT-100

nez





Imaxe_3: esquema eléctrico_solución_tarefa nº6
3. Materiais

3.1 Textos de apoio ou de referencia

· Sistemas secuenciales programables, Segio Ortiz y José Manues Espinosa, Ed.Marcombo
· https://www.automation.siemens.com
· https://www.tecnoplc.com
3.2 Recursos didácticos

· Ordenador persoal e conexión a internet
· Proxector e pantalla.
· Pizarra.

· Software TIA Portal de Siemens.

· Software virtualkTCP

· PLCs S7-1214 AC/DC/Rly e demáis elementos eléctricos-electrónicos tales como: fontes de alimentación, sondas PT-100, convertidores de PT-100, ventiladores, bombillas, pulsadores e convertidores saídas analóxicas.
4. Avaliación
	Criterios de avaliación seleccionados para esta actividade
	Instrumento de avaliación

	· CA1.2 - Obtívose información dos esquemas de sistemas automáticos.
	· Proba escrita

	· CA1.3 - Estableceuse a secuencia de movementos de sistemas automáticos de manipulación.
	· Proba escrita

	· CA1.5 - Verificouse o funcionamento dun sistema automático controlado por un programa de PLC.
	· Lista de cotexo

	· CA1.7 - Montáronse e conectáronse os elementos e as redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control.
	· Lista de cotexo 

	· CA1.9 - Identificáronse síntomas das avarías.
	· Lista de cotexo 


Proba escrita 
Enunciado
Control dun cilindro de dobre efecto. Realiza o programa necesario para o control dun cilindro de dobre efecto de tal forma que realice un ciclo continuo sempre que a presión se manteña entre 5 e 6 bar, se a presión subministrada polo sistema é diferente do rango permitido o cilindro parará automaticamente. 
O control do sistema realizase tal como se detalla a continuación: temos tres pulsadores PM (NO), PP(NC) e PR(NO). O sistema comeza unha vez accionado o PM, a parada do cilindro pode ser automática, cando a presión estea fóra do rango de presión ou manual accionando PP. A parada manual permitirá deixar o cilindro en posición de repouso, preparado para volver a comezar unha vez que se accione PM de novo. En canto a parada automática pode suceder en calquera posición para deixar o cilindro en posición de repouso contamos con PR, que deixará o sistema a  0.

A continuación especifícase o presostado analóxico e o esquema electropneumático a empregar para diseñar o programa
[image: image24.jpg]c € SDE1-D10-62-H18-L-PU-M8-6

192766 H113 Pe621441 @ A

P1:0... 10bar L:15 Class(e)2





Presostato analóxico Festo ®

Imaxe obtida co software FluidSim-H de Festo ®

Avaliación

Unha posible solución é a seguinte:

[image: image25.png]W

m

EEIEE]

CEMB ='ss G &7 G

BTl & S e A e

~ Titulo del bloque: “Nein Program Sweep (Cycle)”

v Segmento 1: Posta en marchs dosistema

W00
“Marca_posts
enmarcha”
s
s Q
w0
s
4 "

W

T00%





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®
[image: image26.png]presostato analogica

100—wax.

W FE L ERER8t @ E@ Y ]
a0 T s
an0.1 B
w02 “Merca_pesta
b I
i} ()
Segments 3i Nomakiada s escalado enrads analéuca
“at00
“orcs_posta NoR_x scaLE x
enmarcha ot o el Real 1o Real
o
“WMD100 00—mN “WID200
ouT—"Tag_1" D100 out—"Tag 2"
“Toq_1" — vaLvE





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®

[image: image27.png]tato analégica con v.

monoestable » PLC_1 [CPU 1214C Riy] » Bloques de programa » Main [0B1]

W W

., =

BB Gl Gd &7 G =l

A A= T o o e e

v Segmentod: -





Imaxe obtida co software TIA Portal V14 Basic de Siemens ®
Lista de cotexo 

	
	CONTROL DUN CILINDRO DE DOBRE EFECTO

	
	SI
	NON
	OBSERVACIÓNS

	· Seleccionouse correctamente os elementos necesarios para realizar a montaxe
	
	
	

	· Identificouse correctamente o cableado do sistema.
	
	
	

	· Montáronse e conectáronse axeitadamente os elementos eléctricos
	
	
	

	· Montáronse e conectáronse axeitadamente os elementos pneumáticos
	
	
	

	· Montáronse e conectáronse axeitadamente os elementos electro-pneumáticos
	
	
	

	· Verificouse o funcionamento correcto na posta en marcha dun sinxelo sistema electro-pneumático, conectado e programado polo alumnado mediante PLC.
	
	
	


Páxina 4 de  27

