	
	

	TABLE FOR REFRIGERANT R290 (LBP)

Capillary tube length (m)

QASH
M

Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,5

kcal/h

kg/h

-30

-23,3

-30

-23,3

-30

-23,3

-30

-23,3

-30

-23,3

-30

-23,3

-30

-23,3

150

1,76

1,55

1,62

3,59

3,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

1,82

1,45

1,51

3,36

3,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

1,94

1,28

1,33

2,96

3,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

2,05

1,14

1,18

2,63

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

2,17

1,02

1,06

2,35

2,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

2,35

 

 

2,01

2,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

2,47

 

 

1,82

1,91

3,77

3,94

 

 

 

 

 

 

 

 

220

2,58

 

 

1,65

1,73

3,43

3,58

 

 

 

 

 

 

 

 

235

2,76

 

 

1,45

1,52

3,00

3,13

 

 

 

 

 

 

 

 

250

2,93

 

 

1,28

1,34

2,64

2,76

 

 

 

 

 

 

 

 

265

3,11

 

 

1,14

1,19

2,34

2,45

 

 

 

 

 

 

 

 

280

3,29

 

 

1,02

1,07

2,10

2,19

 

 

 

 

 

 

 

 

295

3,46

 

 

 

 

1,88

1,97

3,60

3,76

 

 

 

 

 

 

315

3,70

 

 

 

 

1,65

1,72

3,14

3,29

 

 

 

 

 

 

335

3,93

 

 

 

 

1,45

1,52

2,76

2,90

 

 

 

 

 

 

355

4,17

 

 

 

 

1,29

1,35

2,45

2,58

 

 

 

 

 

 

375

4,40

 

 

 

 

1,15

1,21

2,19

2,30

 

 

 

 

 

 

395

4,64

 

 

 

 

1,04

1,09

1,97

2,07

3,56

3,70

 

 

 

 

420

4,93

 

 

 

 

 

 

1,73

1,82

3,13

3,26

 

 

 

 

445

5,22

 

 

 

 

 

 

1,54

1,62

2,78

2,89

 

 

 

 

470

5,52

 

 

 

 

 

 

1,37

1,45

2,48

2,58

 

 

 

 

500

5,87

 

 

 

 

 

 

1,21

1,28

2,18

2,27

 

 

 

 

530

6,22

 

 

 

 

 

 

1,07

1,13

1,93

2,01

 

 

 

 

560

6,57

 

 

 

 

 

 

 

 

1,72

1,80

 

 

 

 

595

6,98

 

 

 

 

 

 

 

 

1,52

1,58

 

 

 

 

630

7,40

 

 

 

 

 

 

 

 

1,35

1,41

3,66

3,82

 

 

670

7,87

 

 

 

 

 

 

 

 

1,19

1,24

3,21

3,36

 

 

705

8,28

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07

1,11

2,88

3,02

 

 

750

8,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,53

2,65

 

 

795

9,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,24

2,34

 

 

840

9,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,99

2,08

 

 

890

10,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,76

1,84

 

 

945

11,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,55

1,63

 

 

1000

11,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,38

1,44

 

 

1060

12,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,22

1,28

 

 

1120

13,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,09

1,14

3,77

3,89

1190

13,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,34

3,45

1260

14,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,98

3,08

1335

15,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,65

2,74

1415

16,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36

2,44

1500

17,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,10

2,17

[image: image1.png]



QASH is the cooling capacity under ASHRAE (LBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled down to 32 °C, return gas superheated up to 32 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4.. 



	 


	TABLE FOR REFRIGERANT R600a (LBP)


	Capillary tube length (m)


	QASH
	M

	Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C)


			0,6

	0,7

	0,8

	0,9

	1

				
	kcal/h

	kg/h

	-30

	-23,3

	-30

	-23,3

	-30

	-23,3

	-30

	-23,3

	-30

	-23,3

				
	55

	0,69

	3,13

	3,28

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	60

	0,75

	2,64

	2,77

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	65

	0,81

	2,26

	2,36

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	70

	0,87

	1,95

	2,05

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	75

	0,93

	1,71

	1,79

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	80

	1,00

	1,51

	1,58

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	85

	1,06

	1,34

	1,40

	3,03

	3,18

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	90

	1,12

	1,20

	1,25

	2,71

	2,84

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	95

	1,18

	1,08

	1,13

	2,43

	2,55

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	100

	1,25

	 

	 

	2,20

	2,31

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	105

	1,31

	 

	 

	2,00

	2,09

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	110

	1,37

	 

	 

	1,82

	1,91

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	115

	1,43

	 

	 

	1,67

	1,75

	 

	 

	 

	 

	 

	 

				
	120

	1,49

	 

	 

	1,54

	1,61

	3,14

	3,28

	 

	 

	 

	 

				
	130

	1,62

	 

	 

	1,31

	1,37

	2,67

	2,80

	 

	 

	 

	 

				
	140

	1,74

	 

	 

	 

	1,19

	2,31

	2,42

	 

	 

	 

	 

				
	150

	1,87

	 

	 

	 

	 

	2,01

	2,11

	 

	 

	 

	 

				
	160

	1,99

	 

	 

	 

	 

	1,77

	1,85

	3,33

	3,49

	 

	 

				
	170

	2,12

	 

	 

	 

	 

	1,57

	1,64

	2,95

	3,10

	 

	 

				
	180

	2,24

	 

	 

	 

	 

	1,40

	1,47

	2,64

	2,77

	 

	 

				
	190

	2,37

	 

	 

	 

	 

	1,26

	1,32

	2,37

	2,49

	 

	 

				
	200

	2,49

	 

	 

	 

	 

	1,14

	1,19

	2,14

	2,25

	 

	 

				
	210

	2,62

	 

	 

	 

	 

	1,03

	1,08

	1,95

	2,04

	3,39

	3,56

				
	220

	2,74

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1,77

	1,86

	3,09

	3,25

				
	230

	2,87

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1,63

	1,71

	2,82

	2,97

				
	240

	2,99

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1,49

	1,57

	2,59

	2,73

				
	250

	3,11

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1,38

	1,45

	2,39

	2,51

				

	

	[image: image2.png]




	QASH is the cooling capacity under ASHRAE (LBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled down to 32 °C, return gas superheated up to 32 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4.. 


