## Datos tomados a man
Fecha/Hora | Protot.1(Caudal m3/h) | Protot.1(Enerxia kwh) | Protot.2(Caudal m3/h) | Protot.2(Enerxia kwh)
07/03/2017 10:19:00
07/03/2017 10:20:00
07/03/2017 10:21:00
07/03/2017 10:22:00
07/03/2017 10:23:00
07/03/2017 10:24:00
07/03/2017 10:25:00
07/03/2017 10:26:00
07/03/2017 10:27:00
07/03/2017 10:28:00
07/03/2017 10:29:00
07/03/2017 10:30:00
07/03/2017 10:31:00
07/03/2017 10:32:00
07/03/2017 10:33:00
07/03/2017 10:34:00
07/03/2017 10:35:00
07/03/2017 10:36:00
07/03/2017 10:37:00 | 0.428 | 15.4 | 0.439 | 19.5
07/03/2017 10:38:00
07/03/2017 10:40:00
07/03/2017 10:41:00
07/03/2017 10:42:00
07/03/2017 10:43:00
07/03/2017 10:44:00
07/03/2017 10:45:00
07/03/2017 10:46:00
07/03/2017 10:47:00
07/03/2017 10:48:00
07/03/2017 10:50:00
07/03/2017 10:51:00
07/03/2017 10:52:00
07/03/2017 10:53:00
07/03/2017 10:54:00
07/03/2017 10:55:00
07/03/2017 10:56:00
07/03/2017 10:57:00
07/03/2017 10:58:00
07/03/2017 10:59:00
07/03/2017 11:00:00
07/03/2017 11:01:00
07/03/2017 11:02:00
07/03/2017 11:04:00
07/03/2017 11:05:00
07/03/2017 11:06:00
07/03/2017 11:07:00
07/03/2017 11:08:00 | 0.404 | 17.7 | 0.366 | 23.6
07/03/2017 11:10:00
07/03/2017 11:11:00
07/03/2017 11:12:00
07/03/2017 11:13:00
07/03/2017 11:14:00
07/03/2017 11:15:00
07/03/2017 11:16:00
07/03/2017 11:17:00
07/03/2017 11:18:00
07/03/2017 11:19:00
07/03/2017 11:20:00
07/03/2017 11:21:00
07/03/2017 11:22:00
07/03/2017 11:23:00
07/03/2017 11:24:00
07/03/2017 11:25:00
07/03/2017 11:26:00
07/03/2017 11:27:00
07/03/2017 11:28:00
07/03/2017 11:29:00 | 0.675 | 18.8 | 0.584 | 24.9
07/03/2017 11:30:00
07/03/2017 11:31:00
07/03/2017 11:32:00
07/03/2017 11:33:00
07/03/2017 11:34:00
07/03/2017 11:35:00
07/03/2017 11:36:00
07/03/2017 11:37:00
07/03/2017 11:38:00
07/03/2017 11:39:00
07/03/2017 11:40:00
07/03/2017 11:41:00
07/03/2017 11:42:00
07/03/2017 11:43:00
07/03/2017 11:44:00
07/03/2017 11:45:00
07/03/2017 11:46:00
07/03/2017 11:47:00
07/03/2017 11:48:00
07/03/2017 11:49:00
07/03/2017 11:50:00
07/03/2017 11:51:00
07/03/2017 11:52:00
07/03/2017 11:53:00
07/03/2017 11:54:00
07/03/2017 11:55:00
07/03/2017 11:56:00
07/03/2017 11:57:00
07/03/2017 11:58:00
07/03/2017 11:59:00 | 0.664 | 20.2 | 0.575 | 26.6
07/03/2017 12:00:00
07/03/2017 12:01:00
07/03/2017 12:02:00
07/03/2017 12:03:00
07/03/2017 12:04:00
07/03/2017 12:05:00
07/03/2017 12:06:00
07/03/2017 12:07:00
07/03/2017 12:08:00
07/03/2017 12:09:00
07/03/2017 12:10:00
| Prototipo 1 |  | Prototipo 2
| PROPANO |  | COMERCIAL

## RS1-002 CRT-1
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
07/03/2017 10:19:00 | 18.6 | 18.8 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:20:00 | 18.7 | 18.9 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:21:00 | 18.7 | 18.9 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:22:00 | 18.7 | 18.9 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:23:00 | 18.7 | 18.9 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:24:00 | 18.7 | 18.9 | 24.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:25:00 | 18.7 | 18.9 | 24.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:26:00 | 18.7 | 18.9 | 24.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:27:00 | 18.7 | 18.9 | 24.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:28:00 | 18.7 | 18.9 | 24.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:29:00 | 18.7 | 18.9 | 24 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:30:00 | 18.7 | 18.9 | 24 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:31:00 | 18.7 | 18.9 | 24 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:32:00 | 18.7 | 18.9 | 23.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:33:00 | 18.7 | 18.9 | 23.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:34:00 | 18.7 | 18.9 | 23.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:35:00 | 18.7 | 18.9 | 23.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:36:00 | 18.7 | 18.9 | 23.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:37:00 | 18.7 | 18.9 | 23.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:38:00 | 18.7 | 18.9 | 23.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:40:00 | 18.7 | 20.9 | 21.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:41:00 | 18.7 | 23 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:42:00 | 18.7 | 24.3 | 20.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:43:00 | 18.7 | 24.8 | 20.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:44:00 | 18.7 | 25.1 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:45:00 | 18.7 | 25.3 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:46:00 | 18.7 | 25.4 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:47:00 | 18.7 | 25.5 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:48:00 | 18.7 | 25.6 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:50:00 | 18.7 | 25.6 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:51:00 | 18.7 | 25.6 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:52:00 | 18.7 | 25.6 | 19.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:53:00 | 18.7 | 25.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:54:00 | 18.7 | 25.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:55:00 | 18.7 | 25.6 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:56:00 | 18.7 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:57:00 | 18.7 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:58:00 | 18.7 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:59:00 | 18.7 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:00:00 | 18.7 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:01:00 | 18.9 | 25.7 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:02:00 | 19.8 | 26.1 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:04:00 | 20.3 | 26.4 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:05:00 | 21.1 | 27 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:06:00 | 21.7 | 27.5 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:07:00 | 22.3 | 28 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:08:00 | 22.7 | 28.5 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:10:00 | 23.6 | 29.5 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:11:00 | 23.9 | 29.8 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:12:00 | 24.1 | 30 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:13:00 | 24.3 | 30.3 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:14:00 | 24.4 | 30.5 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:15:00 | 24.6 | 30.6 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:16:00 | 24.6 | 30.7 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:17:00 | 24.8 | 30.8 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:18:00 | 24.8 | 31 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:19:00 | 24.9 | 31 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:20:00 | 25 | 31.1 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:21:00 | 25 | 31.1 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:22:00 | 25.1 | 31.2 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:23:00 | 25.1 | 31.3 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:24:00 | 25.3 | 31.3 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:25:00 | 25.4 | 31.5 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:26:00 | 25.5 | 31.5 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:27:00 | 25.7 | 31.7 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:28:00 | 25.9 | 31.8 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:29:00 | 26.2 | 32 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:30:00 | 26.5 | 32 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:31:00 | 26.8 | 32 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:32:00 | 27.3 | 32 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:33:00 | 27.6 | 32.2 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:34:00 | 28.2 | 32.3 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:35:00 | 28.6 | 32.4 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:36:00 | 28.9 | 32.6 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:37:00 | 29.2 | 32.8 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:38:00 | 29.7 | 33.1 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:39:00 | 29.9 | 33.4 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:40:00 | 30.2 | 33.6 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:41:00 | 30.4 | 33.8 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:42:00 | 30.6 | 34.1 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:43:00 | 30.8 | 34.3 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:44:00 | 31 | 34.5 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:45:00 | 31.2 | 34.7 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:46:00 | 31.3 | 34.8 | 20.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:47:00 | 31.5 | 35.1 | 20.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:48:00 | 31.6 | 35.2 | 20.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:49:00 | 31.8 | 35.3 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:50:00 | 31.9 | 35.5 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:51:00 | 32.1 | 35.7 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:52:00 | 32.3 | 35.9 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:53:00 | 32.5 | 36.1 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:54:00 | 32.7 | 36.3 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:55:00 | 32.9 | 36.5 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:56:00 | 33 | 36.7 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:57:00 | 33.2 | 36.9 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:58:00 | 33.4 | 37.1 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:59:00 | 33.6 | 37.3 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:00:00 | 33.8 | 37.5 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:01:00 | 34 | 37.6 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:02:00 | 34.1 | 37.7 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:03:00 | 34.3 | 37.9 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:04:00 | 34.5 | 38 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:05:00 | 34.7 | 38.2 | 20.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:06:00 | 34.9 | 38.4 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:07:00 | 35.1 | 38.6 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:08:00 | 35.3 | 38.8 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:09:00 | 35.4 | 38.9 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:10:00 | 35.5 | 39 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR

## RS1-008 Temp.sup.dep1
Fecha/Hora | Temp.alto dep1
07/03/2017 10:19:00 | 19.1
07/03/2017 10:20:00 | 19.1
07/03/2017 10:21:00 | 19.1
07/03/2017 10:22:00 | 19.1
07/03/2017 10:23:00 | 19.1
07/03/2017 10:24:00 | 19.1
07/03/2017 10:25:00 | 19.1
07/03/2017 10:26:00 | 19.1
07/03/2017 10:27:00 | 19.1
07/03/2017 10:28:00 | 19.1
07/03/2017 10:29:00 | 19.1
07/03/2017 10:30:00 | 19.1
07/03/2017 10:31:00 | 19.1
07/03/2017 10:32:00 | 19.1
07/03/2017 10:33:00 | 19.1
07/03/2017 10:34:00 | 19.1
07/03/2017 10:35:00 | 19.1
07/03/2017 10:36:00 | 19.2
07/03/2017 10:37:00 | 19.1
07/03/2017 10:38:00 | 19.2
07/03/2017 10:40:00 | 19.2
07/03/2017 10:41:00 | 19.5
07/03/2017 10:42:00 | 20.3
07/03/2017 10:43:00 | 21
07/03/2017 10:44:00 | 21.7
07/03/2017 10:45:00 | 22.3
07/03/2017 10:46:00 | 23
07/03/2017 10:47:00 | 23.4
07/03/2017 10:48:00 | 23.8
07/03/2017 10:50:00 | 24.5
07/03/2017 10:51:00 | 24.8
07/03/2017 10:52:00 | 25
07/03/2017 10:53:00 | 25.2
07/03/2017 10:54:00 | 25.4
07/03/2017 10:55:00 | 25.5
07/03/2017 10:56:00 | 25.6
07/03/2017 10:57:00 | 25.7
07/03/2017 10:58:00 | 25.8
07/03/2017 10:59:00 | 25.8
07/03/2017 11:00:00 | 25.9
07/03/2017 11:01:00 | 25.9
07/03/2017 11:02:00 | 26.1
07/03/2017 11:04:00 | 26.2
07/03/2017 11:05:00 | 26.4
07/03/2017 11:06:00 | 26.6
07/03/2017 11:07:00 | 26.9
07/03/2017 11:08:00 | 27.2
07/03/2017 11:10:00 | 28.1
07/03/2017 11:11:00 | 28.4
07/03/2017 11:12:00 | 28.8
07/03/2017 11:13:00 | 29.2
07/03/2017 11:14:00 | 29.6
07/03/2017 11:15:00 | 30
07/03/2017 11:16:00 | 30.1
07/03/2017 11:17:00 | 30.3
07/03/2017 11:18:00 | 30.7
07/03/2017 11:19:00 | 30.9
07/03/2017 11:20:00 | 31.1
07/03/2017 11:21:00 | 31.2
07/03/2017 11:22:00 | 31.4
07/03/2017 11:23:00 | 31.6
07/03/2017 11:24:00 | 31.7
07/03/2017 11:25:00 | 31.8
07/03/2017 11:26:00 | 31.9
07/03/2017 11:27:00 | 32.1
07/03/2017 11:28:00 | 32.2
07/03/2017 11:29:00 | 32.3
07/03/2017 11:30:00 | 32.5
07/03/2017 11:31:00 | 32.6
07/03/2017 11:32:00 | 32.6
07/03/2017 11:33:00 | 32.7
07/03/2017 11:34:00 | 32.8
07/03/2017 11:35:00 | 32.9
07/03/2017 11:36:00 | 33.1
07/03/2017 11:37:00 | 33.2
07/03/2017 11:38:00 | 33.4
07/03/2017 11:39:00 | 33.6
07/03/2017 11:40:00 | 33.7
07/03/2017 11:41:00 | 34
07/03/2017 11:42:00 | 34.1
07/03/2017 11:43:00 | 34.4
07/03/2017 11:44:00 | 34.6
07/03/2017 11:45:00 | 34.8
07/03/2017 11:46:00 | 35
07/03/2017 11:47:00 | 35.3
07/03/2017 11:48:00 | 35.5
07/03/2017 11:49:00 | 35.6
07/03/2017 11:50:00 | 35.8
07/03/2017 11:51:00 | 36
07/03/2017 11:52:00 | 36.2
07/03/2017 11:53:00 | 36.4
07/03/2017 11:54:00 | 36.6
07/03/2017 11:55:00 | 36.8
07/03/2017 11:56:00 | 37
07/03/2017 11:57:00 | 37.2
07/03/2017 11:58:00 | 37.4
07/03/2017 11:59:00 | 37.6
07/03/2017 12:00:00 | 37.8
07/03/2017 12:01:00 | 38
07/03/2017 12:02:00 | 38.1
07/03/2017 12:03:00 | 38.3
07/03/2017 12:04:00 | 38.5
07/03/2017 12:05:00 | 38.7
07/03/2017 12:06:00 | 38.9
07/03/2017 12:07:00 | 39.1
07/03/2017 12:08:00 | 39.3
07/03/2017 12:09:00 | 39.4
07/03/2017 12:10:00 | 39.6

## RS1-004 CRT-2
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
07/03/2017 10:19:00 | 20.8 | 17.2 | 22.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:20:00 | 20.7 | 16.7 | 22.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:21:00 | 20.5 | 16.4 | 22.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:22:00 | 20.2 | 16.3 | 22.5 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:23:00 | 20.1 | 16.3 | 22.5 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:24:00 | 19.9 | 16.2 | 22.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:25:00 | 19.9 | 16.1 | 22.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:26:00 | 19.8 | 16 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:27:00 | 19.5 | 15.7 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:28:00 | 19.4 | 15.6 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:29:00 | 19.3 | 15.6 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:30:00 | 19.1 | 16.3 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:31:00 | 19 | 17 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:32:00 | 19 | 17.5 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:33:00 | 19 | 17.8 | 22.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
07/03/2017 10:34:00 | 18.9 | 18.1 | 22.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:35:00 | 18.9 | 18.3 | 22.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:36:00 | 18.9 | 18.6 | 22.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:37:00 | 18.9 | 18.9 | 22.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:38:00 | 18.9 | 18.9 | 22.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
07/03/2017 10:40:00 | 18.8 | 18.9 | 22.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:41:00 | 18.8 | 18.9 | 22.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:42:00 | 18.8 | 18.9 | 22.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:43:00 | 18.8 | 19.4 | 22.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:44:00 | 18.8 | 20.3 | 22 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:45:00 | 18.8 | 20.8 | 21.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:46:00 | 18.8 | 21.5 | 21.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:47:00 | 18.8 | 22.2 | 21.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:48:00 | 18.8 | 23.2 | 21.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:50:00 | 18.8 | 26 | 21.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:51:00 | 18.8 | 26.9 | 21 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:52:00 | 18.8 | 27.8 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:53:00 | 18.8 | 28.6 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:54:00 | 18.8 | 29.9 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:55:00 | 18.8 | 30.7 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:56:00 | 18.8 | 31.3 | 20.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:57:00 | 18.8 | 32.2 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:58:00 | 18.8 | 32.8 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 10:59:00 | 18.8 | 33.3 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:00:00 | 18.8 | 33.6 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:01:00 | 18.8 | 34 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:02:00 | 18.8 | 34.3 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:04:00 | 18.8 | 34.3 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:05:00 | 18.8 | 34.3 | 19.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:06:00 | 18.8 | 34.3 | 19.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:07:00 | 18.8 | 34.3 | 19.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:08:00 | 19 | 34.3 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:10:00 | 19.3 | 34.3 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:11:00 | 19.7 | 34.4 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:12:00 | 20 | 34.5 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:13:00 | 20.4 | 34.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:14:00 | 21 | 34.7 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:15:00 | 21.5 | 34.9 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:16:00 | 22.1 | 35 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:17:00 | 22.9 | 35.2 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:18:00 | 23.9 | 35.7 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:19:00 | 24.7 | 36.1 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:20:00 | 25.5 | 36.5 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:21:00 | 26.4 | 37.1 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:22:00 | 27.4 | 37.9 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:23:00 | 28.2 | 38.5 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:24:00 | 28.9 | 39.3 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:25:00 | 29.6 | 40.1 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:26:00 | 30.3 | 40.9 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:27:00 | 31.2 | 41.9 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:28:00 | 31.7 | 42.5 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:29:00 | 32.3 | 43 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:30:00 | 32.7 | 43.4 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:31:00 | 33.1 | 44 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:32:00 | 33.3 | 44.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:33:00 | 33.7 | 41.8 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:34:00 | 34.2 | 37.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:35:00 | 34.5 | 35.9 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:36:00 | 34.6 | 35.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:37:00 | 34.8 | 35.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:38:00 | 35 | 35.7 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:39:00 | 35.3 | 36.3 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:40:00 | 35.7 | 37 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:41:00 | 36.4 | 37.7 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:42:00 | 37 | 38.6 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:43:00 | 37.6 | 40.1 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:44:00 | 37.9 | 41.3 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:45:00 | 38.1 | 42.2 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:46:00 | 38.3 | 42.8 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:47:00 | 38.4 | 43.2 | 19.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:48:00 | 38.5 | 43.3 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:49:00 | 38.5 | 43.4 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:50:00 | 38.6 | 43.4 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:51:00 | 38.6 | 43.4 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:52:00 | 38.6 | 43.5 | 19.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:53:00 | 38.7 | 43.7 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:54:00 | 38.8 | 43.8 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:55:00 | 38.9 | 43.8 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:56:00 | 39.1 | 43.8 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:57:00 | 39.4 | 43.8 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:58:00 | 39.7 | 43.8 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 11:59:00 | 40.2 | 44 | 19.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:00:00 | 40.8 | 44.3 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:01:00 | 41.4 | 44.5 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:02:00 | 42 | 45.1 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:03:00 | 42.5 | 44.9 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:04:00 | 43.2 | 43.7 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:05:00 | 43.6 | 42.9 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:06:00 | 43.9 | 42.5 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:07:00 | 44.1 | 42.5 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:08:00 | 44.3 | 43.1 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:09:00 | 44.4 | 43.5 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
07/03/2017 12:10:00 | 44.5 | 44 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR

## RS1-014 Temp.sup.dep2
Fecha/Hora | Temp.superior depos2
07/03/2017 10:19:00 | 20.8
07/03/2017 10:20:00 | 20.6
07/03/2017 10:21:00 | 20.5
07/03/2017 10:22:00 | 20.4
07/03/2017 10:23:00 | 20.3
07/03/2017 10:24:00 | 20.1
07/03/2017 10:25:00 | 19.9
07/03/2017 10:26:00 | 19.8
07/03/2017 10:27:00 | 19.6
07/03/2017 10:28:00 | 19.5
07/03/2017 10:29:00 | 19.3
07/03/2017 10:30:00 | 18.9
07/03/2017 10:31:00 | 18.7
07/03/2017 10:32:00 | 18.7
07/03/2017 10:33:00 | 18.7
07/03/2017 10:34:00 | 18.7
07/03/2017 10:35:00 | 18.7
07/03/2017 10:36:00 | 18.7
07/03/2017 10:37:00 | 18.7
07/03/2017 10:38:00 | 18.7
07/03/2017 10:40:00 | 18.7
07/03/2017 10:41:00 | 18.7
07/03/2017 10:42:00 | 18.7
07/03/2017 10:43:00 | 18.7
07/03/2017 10:44:00 | 18.7
07/03/2017 10:45:00 | 18.8
07/03/2017 10:46:00 | 19.2
07/03/2017 10:47:00 | 19.7
07/03/2017 10:48:00 | 20.2
07/03/2017 10:50:00 | 21.7
07/03/2017 10:51:00 | 22.6
07/03/2017 10:52:00 | 23.7
07/03/2017 10:53:00 | 24.8
07/03/2017 10:54:00 | 26.5
07/03/2017 10:55:00 | 27.8
07/03/2017 10:56:00 | 29
07/03/2017 10:57:00 | 30.3
07/03/2017 10:58:00 | 31.4
07/03/2017 10:59:00 | 32.4
07/03/2017 11:00:00 | 33.3
07/03/2017 11:01:00 | 34.1
07/03/2017 11:02:00 | 35.6
07/03/2017 11:04:00 | 36.1
07/03/2017 11:05:00 | 36.6
07/03/2017 11:06:00 | 37
07/03/2017 11:07:00 | 37.2
07/03/2017 11:08:00 | 37.4
07/03/2017 11:10:00 | 37.6
07/03/2017 11:11:00 | 37.8
07/03/2017 11:12:00 | 37.9
07/03/2017 11:13:00 | 38
07/03/2017 11:14:00 | 38.2
07/03/2017 11:15:00 | 38.4
07/03/2017 11:16:00 | 38.5
07/03/2017 11:17:00 | 38.6
07/03/2017 11:18:00 | 38.9
07/03/2017 11:19:00 | 39.1
07/03/2017 11:20:00 | 39.4
07/03/2017 11:21:00 | 39.7
07/03/2017 11:22:00 | 40.2
07/03/2017 11:23:00 | 40.5
07/03/2017 11:24:00 | 41
07/03/2017 11:25:00 | 41.5
07/03/2017 11:26:00 | 41.8
07/03/2017 11:27:00 | 42.5
07/03/2017 11:28:00 | 43.2
07/03/2017 11:29:00 | 44
07/03/2017 11:30:00 | 45
07/03/2017 11:31:00 | 46.2
07/03/2017 11:32:00 | 47.1
07/03/2017 11:33:00 | 47.6
07/03/2017 11:34:00 | 47.3
07/03/2017 11:35:00 | 46.3
07/03/2017 11:36:00 | 45.2
07/03/2017 11:37:00 | 44.4
07/03/2017 11:38:00 | 43.8
07/03/2017 11:39:00 | 43.4
07/03/2017 11:40:00 | 43.2
07/03/2017 11:41:00 | 43.2
07/03/2017 11:42:00 | 43.3
07/03/2017 11:43:00 | 43.8
07/03/2017 11:44:00 | 44.3
07/03/2017 11:45:00 | 45
07/03/2017 11:46:00 | 45.7
07/03/2017 11:47:00 | 46.7
07/03/2017 11:48:00 | 47.4
07/03/2017 11:49:00 | 47.9
07/03/2017 11:50:00 | 48.2
07/03/2017 11:51:00 | 48.5
07/03/2017 11:52:00 | 48.8
07/03/2017 11:53:00 | 49
07/03/2017 11:54:00 | 49.2
07/03/2017 11:55:00 | 49.3
07/03/2017 11:56:00 | 49.5
07/03/2017 11:57:00 | 49.6
07/03/2017 11:58:00 | 49.7
07/03/2017 11:59:00 | 49.8
07/03/2017 12:00:00 | 50
07/03/2017 12:01:00 | 50.1
07/03/2017 12:02:00 | 50.3
07/03/2017 12:03:00 | 50.4
07/03/2017 12:04:00 | 50.4
07/03/2017 12:05:00 | 50.4
07/03/2017 12:06:00 | 50.3
07/03/2017 12:07:00 | 50.1
07/03/2017 12:08:00 | 49.9
07/03/2017 12:09:00 | 49.9
07/03/2017 12:10:00 | 49.9

## RS1-007 Temp.inf.dep1
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito1
07/03/2017 10:19:00 | 19.1
07/03/2017 10:20:00 | 19.1
07/03/2017 10:21:00 | 19.1
07/03/2017 10:22:00 | 19.1
07/03/2017 10:23:00 | 19.1
07/03/2017 10:24:00 | 19.1
07/03/2017 10:25:00 | 19.1
07/03/2017 10:26:00 | 19.1
07/03/2017 10:27:00 | 19.1
07/03/2017 10:28:00 | 19.1
07/03/2017 10:29:00 | 19.1
07/03/2017 10:30:00 | 19.1
07/03/2017 10:31:00 | 19.1
07/03/2017 10:32:00 | 19.1
07/03/2017 10:33:00 | 19.1
07/03/2017 10:34:00 | 19.1
07/03/2017 10:35:00 | 19.1
07/03/2017 10:36:00 | 19.1
07/03/2017 10:37:00 | 19.1
07/03/2017 10:38:00 | 19.1
07/03/2017 10:40:00 | 19.1
07/03/2017 10:41:00 | 19.1
07/03/2017 10:42:00 | 19.2
07/03/2017 10:43:00 | 19.2
07/03/2017 10:44:00 | 19.2
07/03/2017 10:45:00 | 19.2
07/03/2017 10:46:00 | 19.2
07/03/2017 10:47:00 | 19.2
07/03/2017 10:48:00 | 19.2
07/03/2017 10:50:00 | 19.2
07/03/2017 10:51:00 | 19.2
07/03/2017 10:52:00 | 19.2
07/03/2017 10:53:00 | 19.2
07/03/2017 10:54:00 | 19.7
07/03/2017 10:55:00 | 20.3
07/03/2017 10:56:00 | 21.1
07/03/2017 10:57:00 | 22.2
07/03/2017 10:58:00 | 23
07/03/2017 10:59:00 | 23.7
07/03/2017 11:00:00 | 24.2
07/03/2017 11:01:00 | 24.6
07/03/2017 11:02:00 | 25.4
07/03/2017 11:04:00 | 25.7
07/03/2017 11:05:00 | 25.8
07/03/2017 11:06:00 | 26
07/03/2017 11:07:00 | 26.1
07/03/2017 11:08:00 | 26.2
07/03/2017 11:10:00 | 26.3
07/03/2017 11:11:00 | 26.4
07/03/2017 11:12:00 | 26.4
07/03/2017 11:13:00 | 26.5
07/03/2017 11:14:00 | 26.5
07/03/2017 11:15:00 | 26.6
07/03/2017 11:16:00 | 26.7
07/03/2017 11:17:00 | 26.8
07/03/2017 11:18:00 | 27.1
07/03/2017 11:19:00 | 27.2
07/03/2017 11:20:00 | 27.5
07/03/2017 11:21:00 | 27.8
07/03/2017 11:22:00 | 28.2
07/03/2017 11:23:00 | 28.7
07/03/2017 11:24:00 | 29.2
07/03/2017 11:25:00 | 29.6
07/03/2017 11:26:00 | 30
07/03/2017 11:27:00 | 30.3
07/03/2017 11:28:00 | 30.7
07/03/2017 11:29:00 | 31
07/03/2017 11:30:00 | 31.3
07/03/2017 11:31:00 | 31.6
07/03/2017 11:32:00 | 31.8
07/03/2017 11:33:00 | 32
07/03/2017 11:34:00 | 32.2
07/03/2017 11:35:00 | 32.6
07/03/2017 11:36:00 | 32.9
07/03/2017 11:37:00 | 33.1
07/03/2017 11:38:00 | 33.3
07/03/2017 11:39:00 | 33.5
07/03/2017 11:40:00 | 33.7
07/03/2017 11:41:00 | 33.8
07/03/2017 11:42:00 | 33.9
07/03/2017 11:43:00 | 34.2
07/03/2017 11:44:00 | 34.4
07/03/2017 11:45:00 | 34.6
07/03/2017 11:46:00 | 34.7
07/03/2017 11:47:00 | 34.9
07/03/2017 11:48:00 | 35.2
07/03/2017 11:49:00 | 35.4
07/03/2017 11:50:00 | 35.6
07/03/2017 11:51:00 | 35.7
07/03/2017 11:52:00 | 36.1
07/03/2017 11:53:00 | 36.3
07/03/2017 11:54:00 | 36.5
07/03/2017 11:55:00 | 36.6
07/03/2017 11:56:00 | 36.9
07/03/2017 11:57:00 | 37.1
07/03/2017 11:58:00 | 37.2
07/03/2017 11:59:00 | 37.4
07/03/2017 12:00:00 | 37.7
07/03/2017 12:01:00 | 37.9
07/03/2017 12:02:00 | 38
07/03/2017 12:03:00 | 38.2
07/03/2017 12:04:00 | 38.5
07/03/2017 12:05:00 | 38.6
07/03/2017 12:06:00 | 38.7
07/03/2017 12:07:00 | 38.9
07/03/2017 12:08:00 | 39.2
07/03/2017 12:09:00 | 39.4
07/03/2017 12:10:00 | 39.6

## RS1-001 Anal.redes1
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
07/03/2017 10:19:00 | 58 | 54.6 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:20:00 | 59 | 53.7 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:21:00 | 58 | 54.8 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:22:00 | 59 | 53.8 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:23:00 | 58 | 54.8 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:24:00 | 58 | 54.6 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:25:00 | 58 | 54.8 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:26:00 | 58 | 54.6 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:27:00 | 58 | 54.9 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:28:00 | 59 | 54 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:29:00 | 59 | 54.1 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:30:00 | 59 | 54.3 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:31:00 | 59 | 54.3 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:32:00 | 59 | 54.4 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:33:00 | 59 | 54.4 | 1.7 | 0.8
07/03/2017 10:34:00 | 59 | 54.4 | 1.7 | 0.9
07/03/2017 10:35:00 | 59 | 54 | 1.7 | 0.9
07/03/2017 10:36:00 | 59 | 54.1 | 1.7 | 0.9
07/03/2017 10:37:00 | 59 | 54 | 0 | 0
07/03/2017 10:38:00 | 855 | 530.6 | 0 | 0
07/03/2017 10:40:00 | 960 | 495.2 | 0 | 0
07/03/2017 10:41:00 | 947 | 485.5 | 0 | 0
07/03/2017 10:42:00 | 949 | 486.8 | 0 | 0
07/03/2017 10:43:00 | 947 | 482.6 | 0 | 0
07/03/2017 10:44:00 | 949 | 503 | 0 | 0
07/03/2017 10:45:00 | 951 | 502 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:46:00 | 949 | 491 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:47:00 | 944 | 482.5 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:48:00 | 942 | 470.1 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:50:00 | 939 | 459.5 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:51:00 | 935 | 449.6 | 0.1 | 0.1
07/03/2017 10:52:00 | 930 | 442 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:53:00 | 936 | 443.3 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:54:00 | 936 | 460.3 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:55:00 | 937 | 452.1 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:56:00 | 932 | 441 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:57:00 | 931 | 445.4 | 0.2 | 0.1
07/03/2017 10:58:00 | 928 | 429.1 | 0.3 | 0.1
07/03/2017 10:59:00 | 929 | 437.8 | 0.3 | 0.1
07/03/2017 11:00:00 | 937 | 450.1 | 0.3 | 0.1
07/03/2017 11:01:00 | 935 | 437 | 0.3 | 0.1
07/03/2017 11:02:00 | 950 | 450.5 | 0.3 | 0.1
07/03/2017 11:04:00 | 957 | 449.9 | 0.4 | 0.1
07/03/2017 11:05:00 | 960 | 415.3 | 0.4 | 0.2
07/03/2017 11:06:00 | 967 | 412.9 | 0.4 | 0.2
07/03/2017 11:07:00 | 985 | 455.4 | 0.4 | 0.2
07/03/2017 11:08:00 | 986 | 423.7 | 0.4 | 0.2
07/03/2017 11:10:00 | 993 | 426.2 | 0.4 | 0.2
07/03/2017 11:11:00 | 994 | 433 | 0.5 | 0.2
07/03/2017 11:12:00 | 1000 | 452.4 | 0.5 | 0.2
07/03/2017 11:13:00 | 1000 | 456 | 0.5 | 0.2
07/03/2017 11:14:00 | 1000 | 461.8 | 0.5 | 0.2
07/03/2017 11:15:00 | 1007 | 451.9 | 0.5 | 0.2
07/03/2017 11:16:00 | 1008 | 442.7 | 0.6 | 0.2
07/03/2017 11:17:00 | 1009 | 451.9 | 0.6 | 0.2
07/03/2017 11:18:00 | 1005 | 453.8 | 0.6 | 0.2
07/03/2017 11:19:00 | 1007 | 420.3 | 0.6 | 0.3
07/03/2017 11:20:00 | 1010 | 456.3 | 0.6 | 0.3
07/03/2017 11:21:00 | 1004 | 433.5 | 0.6 | 0.3
07/03/2017 11:22:00 | 1007 | 434.4 | 0.6 | 0.3
07/03/2017 11:23:00 | 1008 | 444.8 | 0.7 | 0.3
07/03/2017 11:24:00 | 1008 | 443.7 | 0.7 | 0.3
07/03/2017 11:25:00 | 1015 | 453.2 | 0.7 | 0.3
07/03/2017 11:26:00 | 1011 | 428.7 | 0.7 | 0.3
07/03/2017 11:27:00 | 1018 | 434.7 | 0.7 | 0.3
07/03/2017 11:28:00 | 1023 | 432.5 | 0.8 | 0.3
07/03/2017 11:29:00 | 1024 | 434.8 | 0.8 | 0.3
07/03/2017 11:30:00 | 1034 | 444.7 | 0.8 | 0.3
07/03/2017 11:31:00 | 1050 | 479.9 | 0.8 | 0.3
07/03/2017 11:32:00 | 1060 | 497.1 | 0.8 | 0.4
07/03/2017 11:33:00 | 1065 | 451.6 | 0.8 | 0.4
07/03/2017 11:34:00 | 1069 | 469.3 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:35:00 | 1076 | 458.8 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:36:00 | 1086 | 451.9 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:37:00 | 1088 | 425.6 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:38:00 | 1090 | 438.2 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:39:00 | 1089 | 435.2 | 0.9 | 0.4
07/03/2017 11:40:00 | 1090 | 436.2 | 1 | 0.4
07/03/2017 11:41:00 | 1102 | 442.9 | 1 | 0.4
07/03/2017 11:42:00 | 1094 | 423.1 | 1 | 0.4
07/03/2017 11:43:00 | 1099 | 420.5 | 1 | 0.4
07/03/2017 11:44:00 | 1104 | 421.7 | 1 | 0.4
07/03/2017 11:45:00 | 1099 | 412.7 | 1.1 | 0.4
07/03/2017 11:46:00 | 1107 | 444.1 | 1.1 | 0.5
07/03/2017 11:47:00 | 1106 | 435.3 | 1.1 | 0.5
07/03/2017 11:48:00 | 1117 | 422.6 | 1.1 | 0.5
07/03/2017 11:49:00 | 1113 | 433.8 | 1.1 | 0.5
07/03/2017 11:50:00 | 1116 | 425 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:51:00 | 1127 | 434.8 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:52:00 | 1121 | 443.4 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:53:00 | 1135 | 423.9 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:54:00 | 1131 | 433.5 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:55:00 | 1131 | 429.2 | 1.2 | 0.5
07/03/2017 11:56:00 | 1132 | 430.2 | 1.3 | 0.5
07/03/2017 11:57:00 | 1139 | 426.4 | 1.3 | 0.5
07/03/2017 11:58:00 | 1141 | 432.2 | 1.3 | 0.5
07/03/2017 11:59:00 | 1137 | 432.5 | 1.3 | 0.5
07/03/2017 12:00:00 | 1144 | 430.5 | 1.3 | 0.6
07/03/2017 12:01:00 | 1146 | 434.2 | 1.4 | 0.6
07/03/2017 12:02:00 | 1168 | 435.3 | 1.4 | 0.6
07/03/2017 12:03:00 | 1170 | 467.9 | 1.4 | 0.6
07/03/2017 12:04:00 | 1175 | 469.8 | 1.4 | 0.6
07/03/2017 12:05:00 | 1168 | 442.7 | 1.4 | 0.6
07/03/2017 12:06:00 | 1165 | 442 | 1.5 | 0.6
07/03/2017 12:07:00 | 1173 | 476.8 | 1.5 | 0.6
07/03/2017 12:08:00 | 1172 | 436.2 | 1.5 | 0.6
07/03/2017 12:09:00 | 1166 | 427.2 | 1.5 | 0.6
07/03/2017 12:10:00 | 1170 | 423.8 | 1.5 | 0.6

## RS1-003 Anal.redes2
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
07/03/2017 10:19:00 | 692 | -290.2 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:20:00 | 576 | -272.4 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:21:00 | 583 | -279.1 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:22:00 | 724 | -297.6 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:23:00 | 763 | -297.8 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:24:00 | 768 | -303.6 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:25:00 | 765 | -297 | 3.2 | 0
07/03/2017 10:26:00 | 757 | -303.1 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:27:00 | 54 | -180.3 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:28:00 | 52 | -180.9 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:29:00 | 52 | -181 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:30:00 | 54 | -180.9 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:31:00 | 356 | -243.1 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:32:00 | 63 | -173.1 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:33:00 | 66 | -173.8 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:34:00 | 61 | -170.9 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:35:00 | 66 | -176.6 | 3.3 | 0
07/03/2017 10:36:00 | 59 | -171.6 | 0 | 0
07/03/2017 10:37:00 | 59 | -173.7 | 0 | 0
07/03/2017 10:38:00 | 60 | -173.6 | 0 | 0
07/03/2017 10:40:00 | 61 | -172.4 | 0 | 0
07/03/2017 10:41:00 | 297 | -208.6 | 0 | 0
07/03/2017 10:42:00 | 437 | -245.2 | 0 | 0
07/03/2017 10:43:00 | 462 | -249.5 | 0 | 0
07/03/2017 10:44:00 | 568 | -266.4 | 0 | 0
07/03/2017 10:45:00 | 783 | -294 | 0 | 0
07/03/2017 10:46:00 | 976 | -314.1 | 0 | 0
07/03/2017 10:47:00 | 1097 | -353.8 | 0 | 0
07/03/2017 10:48:00 | 1420 | -370.3 | 0 | 0
07/03/2017 10:50:00 | 2106 | -395.7 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:51:00 | 2151 | -400.6 | 0.1 | 0
07/03/2017 10:52:00 | 2896 | -390.4 | 0.2 | 0
07/03/2017 10:53:00 | 2949 | -394.4 | 0.2 | 0
07/03/2017 10:54:00 | 2977 | -407.3 | 0.3 | 0
07/03/2017 10:55:00 | 3006 | -383.5 | 0.3 | 0
07/03/2017 10:56:00 | 3118 | -402.1 | 0.4 | 0
07/03/2017 10:57:00 | 3114 | -378.5 | 0.4 | 0
07/03/2017 10:58:00 | 3097 | -402.8 | 0.5 | 0
07/03/2017 10:59:00 | 3112 | -425.4 | 0.5 | 0
07/03/2017 11:00:00 | 3110 | -371.4 | 0.6 | 0
07/03/2017 11:01:00 | 3138 | -362.7 | 0.7 | 0
07/03/2017 11:02:00 | 3121 | -307.5 | 0.7 | 0
07/03/2017 11:04:00 | 3122 | -375.5 | 0.8 | 0
07/03/2017 11:05:00 | 3139 | -393.2 | 0.9 | 0
07/03/2017 11:06:00 | 3127 | -346.8 | 0.9 | 0
07/03/2017 11:07:00 | 3135 | -362.3 | 1 | 0
07/03/2017 11:08:00 | 3133 | -395.7 | 1 | 0
07/03/2017 11:10:00 | 3155 | -366.3 | 1.1 | 0
07/03/2017 11:11:00 | 2955 | -424.1 | 1.2 | 0
07/03/2017 11:12:00 | 2950 | -432 | 1.2 | 0
07/03/2017 11:13:00 | 2963 | -387.7 | 1.3 | 0
07/03/2017 11:14:00 | 2969 | -393.8 | 1.3 | 0
07/03/2017 11:15:00 | 2985 | -412 | 1.4 | 0
07/03/2017 11:16:00 | 3010 | -399 | 1.4 | 0
07/03/2017 11:17:00 | 3037 | -431.6 | 1.5 | 0
07/03/2017 11:18:00 | 3050 | -385.7 | 1.5 | 0
07/03/2017 11:19:00 | 3087 | -399.9 | 1.6 | 0
07/03/2017 11:20:00 | 3130 | -383.7 | 1.6 | 0
07/03/2017 11:21:00 | 2957 | -340.8 | 1.7 | 0
07/03/2017 11:22:00 | 3012 | -395.8 | 1.7 | 0
07/03/2017 11:23:00 | 3050 | -368.3 | 1.8 | 0
07/03/2017 11:24:00 | 3054 | -360 | 1.8 | 0
07/03/2017 11:25:00 | 3117 | -423.8 | 1.9 | 0
07/03/2017 11:26:00 | 3150 | -392.1 | 1.9 | 0
07/03/2017 11:27:00 | 2946 | -392.9 | 2 | 0
07/03/2017 11:28:00 | 2945 | -405.5 | 2 | 0
07/03/2017 11:29:00 | 2773 | -399.2 | 2.1 | 0
07/03/2017 11:30:00 | 2769 | -420.2 | 2.1 | 0
07/03/2017 11:31:00 | 61 | -172.4 | 2.1 | 0
07/03/2017 11:32:00 | 61 | -172.5 | 2.1 | 0
07/03/2017 11:33:00 | 61 | -175.1 | 2.1 | 0
07/03/2017 11:34:00 | 617 | -281 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:35:00 | 675 | -282 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:36:00 | 680 | -286 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:37:00 | 869 | -311.3 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:38:00 | 1184 | -348 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:39:00 | 1482 | -381.8 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:40:00 | 1810 | -391.8 | 2.2 | 0
07/03/2017 11:41:00 | 2188 | -405.6 | 2.3 | 0
07/03/2017 11:42:00 | 2646 | -384.3 | 2.3 | 0
07/03/2017 11:43:00 | 2748 | -306.1 | 2.4 | 0
07/03/2017 11:44:00 | 2769 | -383.2 | 2.4 | 0
07/03/2017 11:45:00 | 2776 | -386.6 | 2.5 | 0
07/03/2017 11:46:00 | 2606 | -408.3 | 2.5 | 0
07/03/2017 11:47:00 | 2574 | -414.5 | 2.5 | 0
07/03/2017 11:48:00 | 2563 | -394.8 | 2.6 | 0
07/03/2017 11:49:00 | 2570 | -394.1 | 2.6 | 0
07/03/2017 11:50:00 | 2565 | -364.2 | 2.7 | 0
07/03/2017 11:51:00 | 2568 | -346.7 | 2.7 | 0
07/03/2017 11:52:00 | 2581 | -388.7 | 2.8 | 0
07/03/2017 11:53:00 | 2579 | -370.8 | 2.8 | 0
07/03/2017 11:54:00 | 2581 | -367 | 2.9 | 0
07/03/2017 11:55:00 | 2583 | -373 | 2.9 | 0
07/03/2017 11:56:00 | 2579 | -399.7 | 2.9 | 0
07/03/2017 11:57:00 | 2582 | -370 | 3 | 0
07/03/2017 11:58:00 | 2607 | -396.2 | 3 | 0
07/03/2017 11:59:00 | 2427 | -369.5 | 3.1 | 0
07/03/2017 12:00:00 | 2442 | -380 | 3.1 | 0
07/03/2017 12:01:00 | 2263 | -357.7 | 3.1 | 0
07/03/2017 12:02:00 | 60 | -171.7 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:03:00 | 59 | -174.1 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:04:00 | 61 | -173.5 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:05:00 | 750 | -300.7 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:06:00 | 812 | -300.9 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:07:00 | 831 | -297 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:08:00 | 1051 | -325.3 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:09:00 | 1411 | -349.5 | 3.2 | 0
07/03/2017 12:10:00 | 1752 | -362.2 | 3.3 | 0

## RS1-013 Temp.inf.dep2
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito2
07/03/2017 10:19:00 | 20.5
07/03/2017 10:20:00 | 20.3
07/03/2017 10:21:00 | 20.2
07/03/2017 10:22:00 | 20.1
07/03/2017 10:23:00 | 19.9
07/03/2017 10:24:00 | 19.8
07/03/2017 10:25:00 | 19.5
07/03/2017 10:26:00 | 19.4
07/03/2017 10:27:00 | 19.3
07/03/2017 10:28:00 | 19.1
07/03/2017 10:29:00 | 19
07/03/2017 10:30:00 | 18.8
07/03/2017 10:31:00 | 18.7
07/03/2017 10:32:00 | 18.7
07/03/2017 10:33:00 | 18.6
07/03/2017 10:34:00 | 18.6
07/03/2017 10:35:00 | 18.6
07/03/2017 10:36:00 | 18.6
07/03/2017 10:37:00 | 18.6
07/03/2017 10:38:00 | 18.6
07/03/2017 10:40:00 | 18.6
07/03/2017 10:41:00 | 18.6
07/03/2017 10:42:00 | 18.6
07/03/2017 10:43:00 | 18.6
07/03/2017 10:44:00 | 18.6
07/03/2017 10:45:00 | 18.7
07/03/2017 10:46:00 | 18.7
07/03/2017 10:47:00 | 18.7
07/03/2017 10:48:00 | 18.7
07/03/2017 10:50:00 | 18.7
07/03/2017 10:51:00 | 18.7
07/03/2017 10:52:00 | 18.8
07/03/2017 10:53:00 | 18.8
07/03/2017 10:54:00 | 18.9
07/03/2017 10:55:00 | 18.9
07/03/2017 10:56:00 | 19
07/03/2017 10:57:00 | 19.1
07/03/2017 10:58:00 | 19.2
07/03/2017 10:59:00 | 19.3
07/03/2017 11:00:00 | 19.6
07/03/2017 11:01:00 | 19.8
07/03/2017 11:02:00 | 20.5
07/03/2017 11:04:00 | 21.1
07/03/2017 11:05:00 | 21.7
07/03/2017 11:06:00 | 22.4
07/03/2017 11:07:00 | 23.1
07/03/2017 11:08:00 | 24
07/03/2017 11:10:00 | 26.5
07/03/2017 11:11:00 | 27.5
07/03/2017 11:12:00 | 28.6
07/03/2017 11:13:00 | 29.7
07/03/2017 11:14:00 | 31
07/03/2017 11:15:00 | 32
07/03/2017 11:16:00 | 33
07/03/2017 11:17:00 | 34.3
07/03/2017 11:18:00 | 35.1
07/03/2017 11:19:00 | 35.9
07/03/2017 11:20:00 | 36.4
07/03/2017 11:21:00 | 36.8
07/03/2017 11:22:00 | 37.2
07/03/2017 11:23:00 | 37.4
07/03/2017 11:24:00 | 37.5
07/03/2017 11:25:00 | 37.6
07/03/2017 11:26:00 | 37.8
07/03/2017 11:27:00 | 38
07/03/2017 11:28:00 | 38
07/03/2017 11:29:00 | 38.1
07/03/2017 11:30:00 | 38.2
07/03/2017 11:31:00 | 38.3
07/03/2017 11:32:00 | 38.4
07/03/2017 11:33:00 | 38.5
07/03/2017 11:34:00 | 38.9
07/03/2017 11:35:00 | 39.1
07/03/2017 11:36:00 | 39.6
07/03/2017 11:37:00 | 40.7
07/03/2017 11:38:00 | 41.7
07/03/2017 11:39:00 | 42
07/03/2017 11:40:00 | 42.2
07/03/2017 11:41:00 | 42.3
07/03/2017 11:42:00 | 42.4
07/03/2017 11:43:00 | 42.4
07/03/2017 11:44:00 | 42.5
07/03/2017 11:45:00 | 42.5
07/03/2017 11:46:00 | 42.5
07/03/2017 11:47:00 | 42.6
07/03/2017 11:48:00 | 42.6
07/03/2017 11:49:00 | 42.7
07/03/2017 11:50:00 | 42.9
07/03/2017 11:51:00 | 43.3
07/03/2017 11:52:00 | 43.7
07/03/2017 11:53:00 | 44.2
07/03/2017 11:54:00 | 44.7
07/03/2017 11:55:00 | 45.6
07/03/2017 11:56:00 | 46.5
07/03/2017 11:57:00 | 47.1
07/03/2017 11:58:00 | 47.7
07/03/2017 11:59:00 | 48.3
07/03/2017 12:00:00 | 48.7
07/03/2017 12:01:00 | 49
07/03/2017 12:02:00 | 49.1
07/03/2017 12:03:00 | 49.3
07/03/2017 12:04:00 | 49.5
07/03/2017 12:05:00 | 49.6
07/03/2017 12:06:00 | 49.6
07/03/2017 12:07:00 | 49.5
07/03/2017 12:08:00 | 49.5
07/03/2017 12:09:00 | 49.5
07/03/2017 12:10:00 | 49.5