## Xerais
Fecha/Hora | Protot.1(Caudal m3/h) | Protot.1(Enerxia kwh) | Protot.2(Caudal m3/h) | Protot.2(Enerxia kwh) | Protot.2 consumo Kw | Protot2. calculos | Protot.1Temp.condens | Protot.1Temp.descarga | Protot.2Temp.descarga | Protot.2Temp.liquido
17/03/2017 13:20:00 | 0.303 | 37.7 | 0.296 | 34.8 | 42
17/03/2017 13:21:00 |  |  |  |  | 52
17/03/2017 13:22:00 |  |  |  |  | 420
17/03/2017 13:23:00 | 0.31 | 37.9 | 0.294 | 34.8 | 428 |  | 34 |  | 28 | 26
17/03/2017 13:24:00 |  |  |  |  | 440
17/03/2017 13:25:00 |  |  |  |  | 576
17/03/2017 13:26:00 |  |  |  |  | 837
17/03/2017 13:27:00 |  |  |  |  | 1103
17/03/2017 13:28:00 | 0.395 | 38.4 | 0.299 | 34.9 | 1436 |  | 35 |  | 51.7 | 38
17/03/2017 13:29:00 |  |  |  |  | 1772
17/03/2017 13:30:00 |  |  |  |  | 2134
17/03/2017 13:31:00 | 0.305 | 38.8 | 0.299 | 35 | 2179 |  | 35 |  | 72.7 | 42
17/03/2017 13:32:00 |  |  |  |  | 2538
17/03/2017 13:33:00 |  |  |  |  | 2964
17/03/2017 13:34:00 |  |  |  |  | 3018
17/03/2017 13:35:00 |  |  |  |  | 3115 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 13:36:00 | 0.298 | 39.3 | 0.305 | 35.6 | 3149 | #REF! | 35 | 50.1 | 93.2 | 47.9
17/03/2017 13:37:00 |  |  |  |  | 3120
17/03/2017 13:38:00 |  |  |  |  | 3149 | COP instantaneo
17/03/2017 13:39:00 |  |  |  |  | 3151 | #REF!
17/03/2017 13:40:00 | 0.296 | 39.8 | 0.306 | 36.1 | 3035 |  | 33 | 51.8 | 93.8 | 50.4
17/03/2017 13:41:00 |  |  |  |  | 2969
17/03/2017 13:42:00 |  |  |  |  | 2968
17/03/2017 13:43:00 | 0.296 | 40.1 | 0.304 | 36.5 | 3034 |  | 36 | 52.3 | 86 | 50
17/03/2017 13:44:00 |  |  |  |  | 3043
17/03/2017 13:45:00 |  |  |  |  | 3029 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 13:46:00 | 0.323 | 40.4 | 0.303 | 36.9 | 3036 | #REF! | 34 | 52.2 | 85.4 | 50.2
17/03/2017 13:47:00 |  |  |  |  | 3020
17/03/2017 13:48:00 |  |  |  |  | 3034 | COP instantaneo
17/03/2017 13:49:00 | 0.456 | 40.7 | 0.305 | 37.3 | 3037 | #REF! | 32 | 51.5 | 85.2 | 50.1
17/03/2017 13:50:00 |  |  |  |  | 3030
17/03/2017 13:51:00 |  |  |  |  | 3032
17/03/2017 13:52:00 | 0.486 | 41 | 0.304 | 37.8 | 3032 |  | 40 | 55.1 | 85 | 50
17/03/2017 13:53:00 |  |  |  |  | 3035
17/03/2017 13:54:00 |  |  |  |  | 3038
17/03/2017 13:55:00 |  |  |  |  | 3033
17/03/2017 13:56:00 | 0.476 | 41.4 | 0.303 | 38.3 | 3041 |  | 43 | 58.8 | 85.2 | 50.3
17/03/2017 13:57:00 |  |  |  |  | 3040
17/03/2017 13:58:00 |  |  |  |  | 3039
17/03/2017 13:59:00 |  |  |  |  | 3046 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 14:00:00 | 0.475 | 41.8 | 0.305 | 38.8 | 3068 | #REF! | 44 | 60 | 85.4 | 50.4
17/03/2017 14:01:00 |  |  |  |  | 3074
17/03/2017 14:02:00 |  |  |  |  | 3075 | COP instantaneo
17/03/2017 14:03:00 | 0.471 | 42.1 | 0.304 | 39.2 | 3101 | #REF! | 44 | 60.2 | 86.3 | 51.1
17/03/2017 14:04:00 |  |  |  |  | 3119
17/03/2017 14:05:00 |  |  |  |  | 3155
17/03/2017 14:06:00 | 0.469 | 42.3 | 0.305 | 39.5 | 3199 |  | 45 | 60.3 | 89.1 | 52.5
17/03/2017 14:07:00 |  |  |  |  | 3030
17/03/2017 14:08:00 |  |  |  |  | 3097
17/03/2017 14:09:00 | 0.468 | 42.6 | 0.307 | 39.8 | 3128 |  | 45 | 60.7 | 89.1 | 54.3
17/03/2017 14:10:00 |  |  |  |  | 3167
17/03/2017 14:11:00 |  |  |  |  | 3027
17/03/2017 14:12:00 | 0.469 | 42.9 | 0.31 | 40.1 | 2818 |  | 46 | 61.7 | 87.5 | 55.3
17/03/2017 14:13:00 |  |  |  |  | 2830
17/03/2017 14:14:00 |  |  |  |  | 2857 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 14:15:00 | 0.466 | 43.2 | 0.312 | 40.4 | 2672 | #REF! | 49 | 63.4 | 85 | 56
17/03/2017 14:16:00 |  |  |  |  | 49
17/03/2017 14:17:00 | 0.467 | 43.4 | 0.327 | 40.6 | 50 | COP instantaneo | 51 | 64.8 | 41.7 | 40.1
17/03/2017 14:18:00 |  |  |  |  | 48 | #REF!
17/03/2017 14:19:00 |  |  |  |  | 553
17/03/2017 14:20:00 |  |  |  |  | 719
17/03/2017 14:21:00 | 0.462 | 43.7 | 0.32 | 40.7 | 717 |  | 53 | 66.9 | 57.8 | 46
17/03/2017 14:22:00 |  |  |  |  | 733
17/03/2017 14:23:00 |  |  |  |  | 954 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 14:24:00 | 0.46 | 44 | 0.312 | 40.7 | 1309 | #REF! | 53 | 67.8 | 69.6 | 50.8
17/03/2017 14:25:00 |  |  |  |  | 1636
17/03/2017 14:26:00 |  |  |  |  | 1995 | COP instantaneo
17/03/2017 14:27:00 | 0.454 | 44.3 | 0.312 | 40.8 | 2102 | #REF! | 54 | 68.5 | 87.7 | 53.7
17/03/2017 14:28:00 |  |  |  |  | 1967
17/03/2017 14:29:00 |  |  |  |  | 2055
17/03/2017 14:30:00 | 0.452 | 44.6 | 0.322 | 41 | 49 |  | 54 | 68.9 | 81.8 | 46.3
17/03/2017 14:31:00 |  |  |  |  | 49
17/03/2017 14:32:00 | 0.455 | 44.8 | 0.325 | 41.2 | 49 |  | 55 | 69.3 | 39.5 | 39.5
17/03/2017 14:33:00 |  |  |  |  | 706
17/03/2017 14:34:00 |  |  |  |  | 730
17/03/2017 14:35:00 |  |  |  |  | 742 | ENERXIA PRODUC. (kw)
17/03/2017 14:36:00 | 0.452 | 45.1 | 0.316 | 41.3 | 954 | #REF! | 56 | 70.7 | 63.8 | 48.4
17/03/2017 14:37:00 | 0.451 | 45.2 | 0.312 | 41.3 | 1321 |  | 57 | 71.4 | 70.8 | 51.5
17/03/2017 14:38:00 |  |  |  |  | 1639 | COP instantaneo
17/03/2017 14:39:00 |  |  |  |  | 2001 | #REF!
17/03/2017 14:40:00 |  |  |  |  | 1840
17/03/2017 14:41:00 | 0.447 | 45.5 | 0.316 | 41.4 | 1929 |  | 59 | 73.1 | 87.3 | 55.5
17/03/2017 14:42:00 |  |  |  |  | 48
17/03/2017 14:43:00 |  |  |  |  | 49
17/03/2017 14:44:00 | 0.448 | 45.8 | 0.326 | 41.6 | 48 |  | 60 | 74.4 | 40.8 | 42.8
17/03/2017 14:45:00 |  |  |  |  | 49
| Prototipo 1 |  | Prototipo 2
| PROPANO |  | COMERCIAL

## RS1-002 CRT-1
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
17/03/2017 13:20:00 | 17.9 | 13.6 | 34.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | NO ACTIVO
17/03/2017 13:21:00 | 17.9 | 19.1 | 19.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:22:00 | 17.9 | 26.1 | 16 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:23:00 | 17.9 | 29.5 | 14.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:24:00 | 17.9 | 31.3 | 13.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:25:00 | 17.9 | 32.1 | 12.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:26:00 | 17.8 | 31.4 | 11.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:27:00 | 17.8 | 32.1 | 11.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:28:00 | 17.8 | 31.3 | 11 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:29:00 | 17.8 | 31.9 | 11.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:30:00 | 17.7 | 31.6 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:31:00 | 17.7 | 31.6 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:32:00 | 17.7 | 32.2 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:33:00 | 17.7 | 31.4 | 10.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:34:00 | 17.7 | 32.2 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:35:00 | 17.7 | 31.2 | 10 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:36:00 | 17.7 | 31.9 | 10.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:37:00 | 17.7 | 31.9 | 10 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:38:00 | 17.7 | 31.5 | 10.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:39:00 | 17.6 | 32.3 | 9.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:40:00 | 17.6 | 31.1 | 10 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:41:00 | 17.6 | 32.2 | 10.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:42:00 | 17.6 | 31.3 | 9.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:43:00 | 17.6 | 32 | 10 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:44:00 | 17.6 | 31.4 | 9.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:45:00 | 17.6 | 31.6 | 9.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:46:00 | 17.6 | 32.1 | 9.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:47:00 | 17.6 | 31.4 | 9.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:48:00 | 18.2 | 32.4 | 9.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:49:00 | 19.5 | 31.6 | 9.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:50:00 | 21.9 | 33 | 9.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:51:00 | 24.5 | 33.5 | 9.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:52:00 | 26.4 | 35 | 9.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:53:00 | 27.8 | 36.4 | 10.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:54:00 | 28.6 | 37.5 | 10.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:55:00 | 29.2 | 38.1 | 10.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:56:00 | 29.6 | 38.8 | 10.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:57:00 | 29.9 | 39.4 | 10.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:58:00 | 30.1 | 39.5 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:59:00 | 30.2 | 39.7 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:00:00 | 30.3 | 40 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:01:00 | 30.4 | 40.2 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:02:00 | 30.5 | 40.3 | 10.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:03:00 | 30.5 | 40.4 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:04:00 | 30.6 | 40.5 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:05:00 | 30.7 | 40.5 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:06:00 | 30.7 | 40.6 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:07:00 | 30.9 | 40.7 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:08:00 | 31.1 | 40.8 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:09:00 | 31.4 | 41.1 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:10:00 | 31.7 | 41.4 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:11:00 | 32.1 | 41.7 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:12:00 | 32.6 | 42 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:13:00 | 33.2 | 42.6 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:14:00 | 33.7 | 43 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:15:00 | 34.5 | 43.7 | 10.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:16:00 | 35.2 | 44.3 | 10.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:17:00 | 35.8 | 44.8 | 10.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:18:00 | 36.4 | 45.4 | 10.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:19:00 | 36.8 | 45.9 | 10.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:20:00 | 37.2 | 46.6 | 10.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:21:00 | 37.6 | 47.1 | 11.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:22:00 | 37.9 | 47.5 | 11.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:23:00 | 38.2 | 47.8 | 11.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:24:00 | 38.4 | 48.1 | 11.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:25:00 | 38.6 | 48.3 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:26:00 | 38.7 | 48.5 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:27:00 | 38.9 | 48.7 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:28:00 | 39.1 | 48.8 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:29:00 | 39.2 | 49 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:30:00 | 39.4 | 49.1 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:31:00 | 39.6 | 49.2 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:32:00 | 39.8 | 49.3 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:33:00 | 40.1 | 49.4 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:34:00 | 40.3 | 49.9 | 11.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:35:00 | 40.7 | 50.3 | 11.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:36:00 | 41.2 | 50.8 | 11.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:37:00 | 41.6 | 51.1 | 11.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:38:00 | 42.1 | 51.5 | 11.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:39:00 | 42.5 | 52.1 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:40:00 | 43 | 52.6 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:41:00 | 43.5 | 53.1 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:42:00 | 44 | 53.5 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:43:00 | 44.3 | 53.8 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:44:00 | 44.7 | 54.2 | 12.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:45:00 | 44.9 | 54.7 | 10 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR

## RS1-008 Temp.sup.dep1
Fecha/Hora | Temp.alto dep1
17/03/2017 13:20:00 | 17.6
17/03/2017 13:21:00 | 17.6
17/03/2017 13:22:00 | 18.4
17/03/2017 13:23:00 | 21
17/03/2017 13:24:00 | 24.9
17/03/2017 13:25:00 | 28.2
17/03/2017 13:26:00 | 30.3
17/03/2017 13:27:00 | 31.4
17/03/2017 13:28:00 | 32.1
17/03/2017 13:29:00 | 32.3
17/03/2017 13:30:00 | 32.6
17/03/2017 13:31:00 | 32.6
17/03/2017 13:32:00 | 32.8
17/03/2017 13:33:00 | 32.8
17/03/2017 13:34:00 | 32.8
17/03/2017 13:35:00 | 33
17/03/2017 13:36:00 | 32.8
17/03/2017 13:37:00 | 33.1
17/03/2017 13:38:00 | 33
17/03/2017 13:39:00 | 33
17/03/2017 13:40:00 | 33.1
17/03/2017 13:41:00 | 33.1
17/03/2017 13:42:00 | 33.2
17/03/2017 13:43:00 | 33.1
17/03/2017 13:44:00 | 33.2
17/03/2017 13:45:00 | 33.1
17/03/2017 13:46:00 | 33.2
17/03/2017 13:47:00 | 33.1
17/03/2017 13:48:00 | 33.2
17/03/2017 13:49:00 | 33.2
17/03/2017 13:50:00 | 33.3
17/03/2017 13:51:00 | 33.5
17/03/2017 13:52:00 | 34
17/03/2017 13:53:00 | 34.8
17/03/2017 13:54:00 | 35.7
17/03/2017 13:55:00 | 36.3
17/03/2017 13:56:00 | 37.2
17/03/2017 13:57:00 | 38.1
17/03/2017 13:58:00 | 38.8
17/03/2017 13:59:00 | 39.4
17/03/2017 14:00:00 | 39.9
17/03/2017 14:01:00 | 40.4
17/03/2017 14:02:00 | 40.8
17/03/2017 14:03:00 | 41.1
17/03/2017 14:04:00 | 41.3
17/03/2017 14:05:00 | 41.6
17/03/2017 14:06:00 | 41.8
17/03/2017 14:07:00 | 42
17/03/2017 14:08:00 | 42.1
17/03/2017 14:09:00 | 42.3
17/03/2017 14:10:00 | 42.5
17/03/2017 14:11:00 | 42.7
17/03/2017 14:12:00 | 43
17/03/2017 14:13:00 | 43.2
17/03/2017 14:14:00 | 43.5
17/03/2017 14:15:00 | 43.9
17/03/2017 14:16:00 | 44.4
17/03/2017 14:17:00 | 44.9
17/03/2017 14:18:00 | 45.7
17/03/2017 14:19:00 | 46.2
17/03/2017 14:20:00 | 46.9
17/03/2017 14:21:00 | 47.5
17/03/2017 14:22:00 | 48.1
17/03/2017 14:23:00 | 48.6
17/03/2017 14:24:00 | 49.1
17/03/2017 14:25:00 | 49.5
17/03/2017 14:26:00 | 49.9
17/03/2017 14:27:00 | 50.2
17/03/2017 14:28:00 | 50.5
17/03/2017 14:29:00 | 50.8
17/03/2017 14:30:00 | 51.1
17/03/2017 14:31:00 | 51.4
17/03/2017 14:32:00 | 51.5
17/03/2017 14:33:00 | 51.7
17/03/2017 14:34:00 | 52
17/03/2017 14:35:00 | 52.2
17/03/2017 14:36:00 | 52.5
17/03/2017 14:37:00 | 52.9
17/03/2017 14:38:00 | 53.2
17/03/2017 14:39:00 | 53.5
17/03/2017 14:40:00 | 54
17/03/2017 14:41:00 | 54.4
17/03/2017 14:42:00 | 54.8
17/03/2017 14:43:00 | 55.4
17/03/2017 14:44:00 | 55.9
17/03/2017 14:45:00 | 56.2

## RS1-004 CRT-2
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
17/03/2017 13:20:00 | 18.6 | 18.8 | 25.3 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
17/03/2017 13:21:00 | 18.6 | 18.8 | 25.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:22:00 | 18.6 | 18.8 | 25.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:23:00 | 18.6 | 18.9 | 25.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:24:00 | 18.6 | 19.1 | 25.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:25:00 | 18.6 | 20.2 | 25 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:26:00 | 18.6 | 21.1 | 24.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:27:00 | 18.6 | 22.1 | 24.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:28:00 | 18.6 | 23.3 | 24.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:29:00 | 18.5 | 24.7 | 24.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:30:00 | 18.5 | 26.4 | 23.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:31:00 | 18.5 | 27.8 | 23.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:32:00 | 18.4 | 29.3 | 23.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:33:00 | 18.4 | 30.2 | 23.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:34:00 | 18.4 | 31.3 | 22.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:35:00 | 18.3 | 32.5 | 22.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:36:00 | 18.3 | 33.4 | 22.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:37:00 | 18.3 | 34.3 | 22 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:38:00 | 18.3 | 35.2 | 21.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:39:00 | 18.3 | 35.6 | 21.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:40:00 | 18.3 | 36 | 21.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:41:00 | 18.2 | 36.3 | 21.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:42:00 | 18.2 | 36.5 | 21.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:43:00 | 18.2 | 36.6 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:44:00 | 18.2 | 36.6 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:45:00 | 18.2 | 36.6 | 20.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:46:00 | 18.2 | 36.6 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:47:00 | 18.2 | 36.6 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:48:00 | 18.2 | 36.6 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:49:00 | 18.2 | 36.6 | 20.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:50:00 | 18.2 | 36.6 | 20.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:51:00 | 18.2 | 36.6 | 20.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:52:00 | 18.2 | 36.6 | 20.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:53:00 | 18.2 | 36.6 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:54:00 | 18.2 | 36.6 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:55:00 | 18.2 | 36.6 | 20 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:56:00 | 18.2 | 36.6 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:57:00 | 18.2 | 36.6 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:58:00 | 18.4 | 36.6 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 13:59:00 | 18.6 | 36.6 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:00:00 | 19 | 36.6 | 19.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:01:00 | 19.5 | 36.6 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:02:00 | 20 | 36.7 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:03:00 | 20.8 | 36.8 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:04:00 | 21.7 | 37 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:05:00 | 22.7 | 37.3 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:06:00 | 23.9 | 37.7 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:07:00 | 25 | 38.2 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:08:00 | 26.3 | 38.8 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:09:00 | 27.4 | 39.3 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:10:00 | 28.6 | 40 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:11:00 | 29.8 | 40.8 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:12:00 | 30.8 | 41.5 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:13:00 | 31.9 | 42 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:14:00 | 32.5 | 42.7 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:15:00 | 33.4 | 43.2 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:16:00 | 34.1 | 43.7 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:17:00 | 34.8 | 44.8 | 19.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:18:00 | 35.4 | 44.8 | 19.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:19:00 | 35.8 | 43.1 | 19.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:20:00 | 36.2 | 40.7 | 20.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:21:00 | 36.4 | 39.2 | 20.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:22:00 | 36.5 | 38.8 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:23:00 | 36.6 | 38.8 | 20.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:24:00 | 36.7 | 39 | 20.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:25:00 | 36.8 | 39.6 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:26:00 | 36.8 | 40.5 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:27:00 | 36.8 | 41.6 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:28:00 | 36.9 | 42.7 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:29:00 | 37 | 43.7 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:30:00 | 37.1 | 44.9 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:31:00 | 37.2 | 45.4 | 20.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:32:00 | 37.4 | 44.9 | 20.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:33:00 | 37.5 | 43.1 | 20.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:34:00 | 37.6 | 41.1 | 21.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:35:00 | 37.7 | 40.1 | 21.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:36:00 | 37.8 | 39.9 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:37:00 | 37.9 | 39.9 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:38:00 | 38 | 40.2 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:39:00 | 38.3 | 41 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:40:00 | 38.6 | 41.9 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:41:00 | 39 | 43.1 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:42:00 | 39.4 | 44.2 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:43:00 | 39.8 | 45.6 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:44:00 | 40.3 | 45.8 | 21.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
17/03/2017 14:45:00 | 40.5 | 45.1 | 21.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR

## RS1-014 Temp.sup.dep2
Fecha/Hora | Temp.superior depos2
17/03/2017 13:20:00 | 18.1
17/03/2017 13:21:00 | 18.1
17/03/2017 13:22:00 | 18.1
17/03/2017 13:23:00 | 18.1
17/03/2017 13:24:00 | 18.1
17/03/2017 13:25:00 | 18.1
17/03/2017 13:26:00 | 18.2
17/03/2017 13:27:00 | 18.6
17/03/2017 13:28:00 | 19.1
17/03/2017 13:29:00 | 19.7
17/03/2017 13:30:00 | 20.5
17/03/2017 13:31:00 | 21.2
17/03/2017 13:32:00 | 21.9
17/03/2017 13:33:00 | 22.7
17/03/2017 13:34:00 | 24.1
17/03/2017 13:35:00 | 25.7
17/03/2017 13:36:00 | 27.5
17/03/2017 13:37:00 | 29
17/03/2017 13:38:00 | 30.5
17/03/2017 13:39:00 | 32
17/03/2017 13:40:00 | 33.5
17/03/2017 13:41:00 | 34.9
17/03/2017 13:42:00 | 36.3
17/03/2017 13:43:00 | 37.3
17/03/2017 13:44:00 | 38
17/03/2017 13:45:00 | 38.6
17/03/2017 13:46:00 | 39.1
17/03/2017 13:47:00 | 39.4
17/03/2017 13:48:00 | 39.7
17/03/2017 13:49:00 | 39.8
17/03/2017 13:50:00 | 40
17/03/2017 13:51:00 | 40.1
17/03/2017 13:52:00 | 40.2
17/03/2017 13:53:00 | 40.3
17/03/2017 13:54:00 | 40.3
17/03/2017 13:55:00 | 40.4
17/03/2017 13:56:00 | 40.4
17/03/2017 13:57:00 | 40.5
17/03/2017 13:58:00 | 40.6
17/03/2017 13:59:00 | 40.6
17/03/2017 14:00:00 | 40.6
17/03/2017 14:01:00 | 40.7
17/03/2017 14:02:00 | 40.7
17/03/2017 14:03:00 | 40.8
17/03/2017 14:04:00 | 40.9
17/03/2017 14:05:00 | 41
17/03/2017 14:06:00 | 41.2
17/03/2017 14:07:00 | 41.4
17/03/2017 14:08:00 | 41.7
17/03/2017 14:09:00 | 42
17/03/2017 14:10:00 | 42.3
17/03/2017 14:11:00 | 42.7
17/03/2017 14:12:00 | 43.2
17/03/2017 14:13:00 | 43.7
17/03/2017 14:14:00 | 44.3
17/03/2017 14:15:00 | 45
17/03/2017 14:16:00 | 45.9
17/03/2017 14:17:00 | 46.7
17/03/2017 14:18:00 | 47.5
17/03/2017 14:19:00 | 48
17/03/2017 14:20:00 | 48
17/03/2017 14:21:00 | 47.6
17/03/2017 14:22:00 | 46.9
17/03/2017 14:23:00 | 46.4
17/03/2017 14:24:00 | 46
17/03/2017 14:25:00 | 45.7
17/03/2017 14:26:00 | 45.7
17/03/2017 14:27:00 | 45.7
17/03/2017 14:28:00 | 46.2
17/03/2017 14:29:00 | 46.9
17/03/2017 14:30:00 | 47.5
17/03/2017 14:31:00 | 48
17/03/2017 14:32:00 | 48.6
17/03/2017 14:33:00 | 48.9
17/03/2017 14:34:00 | 48.8
17/03/2017 14:35:00 | 48.4
17/03/2017 14:36:00 | 47.9
17/03/2017 14:37:00 | 47.4
17/03/2017 14:38:00 | 47.1
17/03/2017 14:39:00 | 47
17/03/2017 14:40:00 | 47
17/03/2017 14:41:00 | 47.1
17/03/2017 14:42:00 | 47.6
17/03/2017 14:43:00 | 48.2
17/03/2017 14:44:00 | 48.9
17/03/2017 14:45:00 | 49.5

## RS1-007 Temp.inf.dep1
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito1
17/03/2017 13:20:00 | 17.5
17/03/2017 13:21:00 | 17.4
17/03/2017 13:22:00 | 17.3
17/03/2017 13:23:00 | 17.2
17/03/2017 13:24:00 | 17.2
17/03/2017 13:25:00 | 17.2
17/03/2017 13:26:00 | 17.2
17/03/2017 13:27:00 | 17.2
17/03/2017 13:28:00 | 17.2
17/03/2017 13:29:00 | 17.2
17/03/2017 13:30:00 | 17.2
17/03/2017 13:31:00 | 17.2
17/03/2017 13:32:00 | 17.2
17/03/2017 13:33:00 | 17.2
17/03/2017 13:34:00 | 17.2
17/03/2017 13:35:00 | 17.2
17/03/2017 13:36:00 | 17.2
17/03/2017 13:37:00 | 17.3
17/03/2017 13:38:00 | 17.4
17/03/2017 13:39:00 | 18.2
17/03/2017 13:40:00 | 21.3
17/03/2017 13:41:00 | 25.4
17/03/2017 13:42:00 | 29.1
17/03/2017 13:43:00 | 30.7
17/03/2017 13:44:00 | 31.6
17/03/2017 13:45:00 | 32
17/03/2017 13:46:00 | 32.1
17/03/2017 13:47:00 | 32.3
17/03/2017 13:48:00 | 32.4
17/03/2017 13:49:00 | 32.5
17/03/2017 13:50:00 | 32.5
17/03/2017 13:51:00 | 32.5
17/03/2017 13:52:00 | 32.6
17/03/2017 13:53:00 | 32.6
17/03/2017 13:54:00 | 32.6
17/03/2017 13:55:00 | 32.7
17/03/2017 13:56:00 | 32.7
17/03/2017 13:57:00 | 32.7
17/03/2017 13:58:00 | 32.7
17/03/2017 13:59:00 | 32.9
17/03/2017 14:00:00 | 33
17/03/2017 14:01:00 | 33.3
17/03/2017 14:02:00 | 33.6
17/03/2017 14:03:00 | 34
17/03/2017 14:04:00 | 34.6
17/03/2017 14:05:00 | 35.2
17/03/2017 14:06:00 | 36.1
17/03/2017 14:07:00 | 37
17/03/2017 14:08:00 | 38.1
17/03/2017 14:09:00 | 38.9
17/03/2017 14:10:00 | 39.6
17/03/2017 14:11:00 | 40.3
17/03/2017 14:12:00 | 40.6
17/03/2017 14:13:00 | 41
17/03/2017 14:14:00 | 41.3
17/03/2017 14:15:00 | 41.5
17/03/2017 14:16:00 | 41.8
17/03/2017 14:17:00 | 41.9
17/03/2017 14:18:00 | 42.1
17/03/2017 14:19:00 | 42.3
17/03/2017 14:20:00 | 42.4
17/03/2017 14:21:00 | 42.5
17/03/2017 14:22:00 | 42.8
17/03/2017 14:23:00 | 43.1
17/03/2017 14:24:00 | 43.4
17/03/2017 14:25:00 | 43.6
17/03/2017 14:26:00 | 43.9
17/03/2017 14:27:00 | 44.4
17/03/2017 14:28:00 | 44.8
17/03/2017 14:29:00 | 45.4
17/03/2017 14:30:00 | 46
17/03/2017 14:31:00 | 46.4
17/03/2017 14:32:00 | 47
17/03/2017 14:33:00 | 47.6
17/03/2017 14:34:00 | 48.2
17/03/2017 14:35:00 | 48.8
17/03/2017 14:36:00 | 49.3
17/03/2017 14:37:00 | 49.7
17/03/2017 14:38:00 | 50.1
17/03/2017 14:39:00 | 50.5
17/03/2017 14:40:00 | 50.8
17/03/2017 14:41:00 | 51
17/03/2017 14:42:00 | 51.3
17/03/2017 14:43:00 | 51.5
17/03/2017 14:44:00 | 51.8
17/03/2017 14:45:00 | 52

## RS1-001 Anal.redes1
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
17/03/2017 13:20:00 | 83 | 55.7 | 0 | 0
17/03/2017 13:21:00 | 1909 | 1819.1 | 0 | 0
17/03/2017 13:22:00 | 1952 | 1771 | 0 | 0
17/03/2017 13:23:00 | 1920 | 1793.6 | 0.1 | 0
17/03/2017 13:24:00 | 1931 | 1796.6 | 0.1 | 0.1
17/03/2017 13:25:00 | 1839 | 1783.6 | 0.1 | 0.1
17/03/2017 13:26:00 | 1892 | 1790 | 0.1 | 0.1
17/03/2017 13:27:00 | 1904 | 1792.1 | 0.2 | 0.2
17/03/2017 13:28:00 | 1856 | 1813.8 | 0.2 | 0.2
17/03/2017 13:29:00 | 1926 | 1776.6 | 0.2 | 0.2
17/03/2017 13:30:00 | 1808 | 1797 | 0.3 | 0.2
17/03/2017 13:31:00 | 1899 | 1789.2 | 0.3 | 0.3
17/03/2017 13:32:00 | 1824 | 1779.3 | 0.3 | 0.3
17/03/2017 13:33:00 | 1907 | 1768.2 | 0.4 | 0.3
17/03/2017 13:34:00 | 1839 | 1791.2 | 0.4 | 0.4
17/03/2017 13:35:00 | 1916 | 1816.7 | 0.4 | 0.4
17/03/2017 13:36:00 | 1908 | 1814.2 | 0.5 | 0.4
17/03/2017 13:37:00 | 1843 | 1812.3 | 0.5 | 0.5
17/03/2017 13:38:00 | 1922 | 1815.2 | 0.5 | 0.5
17/03/2017 13:39:00 | 1796 | 1729.8 | 0.6 | 0.5
17/03/2017 13:40:00 | 1907 | 1805.8 | 0.6 | 0.6
17/03/2017 13:41:00 | 1833 | 1766.1 | 0.6 | 0.6
17/03/2017 13:42:00 | 1904 | 1805.3 | 0.6 | 0.6
17/03/2017 13:43:00 | 1872 | 1766.6 | 0.7 | 0.6
17/03/2017 13:44:00 | 1878 | 1784.8 | 0.7 | 0.7
17/03/2017 13:45:00 | 1914 | 1819.9 | 0.7 | 0.7
17/03/2017 13:46:00 | 1817 | 1798.3 | 0.8 | 0.7
17/03/2017 13:47:00 | 1931 | 1793.3 | 0.8 | 0.8
17/03/2017 13:48:00 | 1840 | 1767.5 | 0.8 | 0.8
17/03/2017 13:49:00 | 2003 | 1828.5 | 0.9 | 0.8
17/03/2017 13:50:00 | 1982 | 1775.7 | 0.9 | 0.8
17/03/2017 13:51:00 | 1995 | 1802.3 | 0.9 | 0.9
17/03/2017 13:52:00 | 2040 | 1795.8 | 1 | 0.9
17/03/2017 13:53:00 | 2094 | 1824.5 | 1 | 0.9
17/03/2017 13:54:00 | 2100 | 1794.5 | 1 | 1
17/03/2017 13:55:00 | 2161 | 1816.5 | 1.1 | 1
17/03/2017 13:56:00 | 2130 | 1813.7 | 1.1 | 1
17/03/2017 13:57:00 | 2126 | 1827.1 | 1.1 | 1.1
17/03/2017 13:58:00 | 2173 | 1822.3 | 1.2 | 1.1
17/03/2017 13:59:00 | 2139 | 1820.6 | 1.2 | 1.1
17/03/2017 14:00:00 | 2150 | 1899.9 | 1.3 | 1.2
17/03/2017 14:01:00 | 2164 | 1848.9 | 1.3 | 1.2
17/03/2017 14:02:00 | 2148 | 1838.9 | 1.3 | 1.2
17/03/2017 14:03:00 | 2189 | 1761.8 | 1.4 | 1.3
17/03/2017 14:04:00 | 2127 | 1815.3 | 1.4 | 1.3
17/03/2017 14:05:00 | 2152 | 1847.9 | 1.4 | 1.3
17/03/2017 14:06:00 | 2151 | 1847.7 | 1.5 | 1.3
17/03/2017 14:07:00 | 2128 | 1887.7 | 1.5 | 1.4
17/03/2017 14:08:00 | 2190 | 1806.2 | 1.5 | 1.4
17/03/2017 14:09:00 | 2149 | 1856.1 | 1.6 | 1.4
17/03/2017 14:10:00 | 2187 | 1839.2 | 1.6 | 1.5
17/03/2017 14:11:00 | 2230 | 1774 | 1.6 | 1.5
17/03/2017 14:12:00 | 2261 | 1795.5 | 1.7 | 1.5
17/03/2017 14:13:00 | 2227 | 1868.5 | 1.7 | 1.5
17/03/2017 14:14:00 | 2276 | 1833.3 | 1.8 | 1.6
17/03/2017 14:15:00 | 2326 | 1843.1 | 1.8 | 1.6
17/03/2017 14:16:00 | 2323 | 1827.2 | 1.8 | 1.6
17/03/2017 14:17:00 | 2333 | 1837.3 | 1.9 | 1.7
17/03/2017 14:18:00 | 2380 | 1876.7 | 1.9 | 1.7
17/03/2017 14:19:00 | 2373 | 1855.3 | 2 | 1.7
17/03/2017 14:20:00 | 2406 | 1913 | 2 | 1.8
17/03/2017 14:21:00 | 2405 | 1822 | 2 | 1.8
17/03/2017 14:22:00 | 2405 | 1896.3 | 2.1 | 1.8
17/03/2017 14:23:00 | 2408 | 1858.2 | 2.1 | 1.9
17/03/2017 14:24:00 | 2430 | 1864.6 | 2.2 | 1.9
17/03/2017 14:25:00 | 2469 | 1832.2 | 2.2 | 1.9
17/03/2017 14:26:00 | 2474 | 1875.9 | 2.2 | 2
17/03/2017 14:27:00 | 2439 | 1871.4 | 2.3 | 2
17/03/2017 14:28:00 | 2458 | 1873.3 | 2.3 | 2
17/03/2017 14:29:00 | 2447 | 1854.5 | 2.4 | 2
17/03/2017 14:30:00 | 2462 | 1873.1 | 2.4 | 2.1
17/03/2017 14:31:00 | 2462 | 1885.1 | 2.4 | 2.1
17/03/2017 14:32:00 | 2489 | 1913.9 | 2.5 | 2.1
17/03/2017 14:33:00 | 2494 | 1921.7 | 2.5 | 2.2
17/03/2017 14:34:00 | 2512 | 1928.2 | 2.6 | 2.2
17/03/2017 14:35:00 | 2484 | 1919.4 | 2.6 | 2.2
17/03/2017 14:36:00 | 2545 | 1956.9 | 2.7 | 2.3
17/03/2017 14:37:00 | 2509 | 1885.9 | 2.7 | 2.3
17/03/2017 14:38:00 | 2613 | 1958.1 | 2.7 | 2.3
17/03/2017 14:39:00 | 2556 | 1917.7 | 2.8 | 2.4
17/03/2017 14:40:00 | 2615 | 1904.5 | 2.8 | 2.4
17/03/2017 14:41:00 | 2714 | 1904.6 | 2.9 | 2.4
17/03/2017 14:42:00 | 2678 | 1933.3 | 2.9 | 2.5
17/03/2017 14:43:00 | 2745 | 1979.4 | 3 | 2.5
17/03/2017 14:44:00 | 2735 | 2024.4 | 3 | 2.5
17/03/2017 14:45:00 | 93 | 61.6 | 3 | 2.5

## RS1-003 Anal.redes2
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
17/03/2017 13:20:00 | 42 | -188.3 | 0 | 0
17/03/2017 13:21:00 | 52 | -178.2 | 0 | 0
17/03/2017 13:22:00 | 420 | -254.2 | 0 | 0
17/03/2017 13:23:00 | 428 | -251.3 | 0 | 0
17/03/2017 13:24:00 | 440 | -259 | 0 | 0
17/03/2017 13:25:00 | 576 | -277.3 | 0 | 0
17/03/2017 13:26:00 | 837 | -314.4 | 0 | 0
17/03/2017 13:27:00 | 1103 | -347.3 | 0 | 0
17/03/2017 13:28:00 | 1436 | -381.3 | 0 | 0
17/03/2017 13:29:00 | 1772 | -392.7 | 0.1 | 0
17/03/2017 13:30:00 | 2134 | -398.5 | 0.1 | 0
17/03/2017 13:31:00 | 2179 | -410 | 0.1 | 0
17/03/2017 13:32:00 | 2538 | -398.3 | 0.2 | 0
17/03/2017 13:33:00 | 2964 | -395.7 | 0.2 | 0
17/03/2017 13:34:00 | 3018 | -405.3 | 0.3 | 0
17/03/2017 13:35:00 | 3115 | -398.8 | 0.3 | 0
17/03/2017 13:36:00 | 3149 | -383.6 | 0.4 | 0
17/03/2017 13:37:00 | 3120 | -408.4 | 0.4 | 0
17/03/2017 13:38:00 | 3149 | -382.9 | 0.5 | 0
17/03/2017 13:39:00 | 3151 | -407.8 | 0.5 | 0
17/03/2017 13:40:00 | 3035 | -381.4 | 0.6 | 0
17/03/2017 13:41:00 | 2969 | -423.8 | 0.7 | 0
17/03/2017 13:42:00 | 2968 | -410.1 | 0.7 | 0
17/03/2017 13:43:00 | 3034 | -410.4 | 0.7 | 0
17/03/2017 13:44:00 | 3043 | -415.2 | 0.8 | 0
17/03/2017 13:45:00 | 3029 | -392.3 | 0.8 | 0
17/03/2017 13:46:00 | 3036 | -389.2 | 0.9 | 0
17/03/2017 13:47:00 | 3020 | -409.2 | 0.9 | 0
17/03/2017 13:48:00 | 3034 | -386.6 | 1 | 0
17/03/2017 13:49:00 | 3037 | -359.4 | 1 | 0
17/03/2017 13:50:00 | 3030 | -372.4 | 1.1 | 0
17/03/2017 13:51:00 | 3032 | -385.8 | 1.1 | 0
17/03/2017 13:52:00 | 3032 | -398.6 | 1.2 | 0
17/03/2017 13:53:00 | 3035 | -390.7 | 1.3 | 0
17/03/2017 13:54:00 | 3038 | -375.3 | 1.3 | 0
17/03/2017 13:55:00 | 3033 | -365.1 | 1.4 | 0
17/03/2017 13:56:00 | 3041 | -366.5 | 1.4 | 0
17/03/2017 13:57:00 | 3040 | -380.2 | 1.5 | 0
17/03/2017 13:58:00 | 3039 | -405.2 | 1.5 | 0
17/03/2017 13:59:00 | 3046 | -399 | 1.6 | 0
17/03/2017 14:00:00 | 3068 | -341.1 | 1.6 | 0
17/03/2017 14:01:00 | 3074 | -337.7 | 1.6 | 0
17/03/2017 14:02:00 | 3075 | -384.1 | 1.7 | 0
17/03/2017 14:03:00 | 3101 | -388.3 | 1.8 | 0
17/03/2017 14:04:00 | 3119 | -380.3 | 1.8 | 0
17/03/2017 14:05:00 | 3155 | -367.9 | 1.9 | 0
17/03/2017 14:06:00 | 3199 | -379.2 | 1.9 | 0
17/03/2017 14:07:00 | 3030 | -413.6 | 2 | 0
17/03/2017 14:08:00 | 3097 | -381.9 | 2 | 0
17/03/2017 14:09:00 | 3128 | -334.3 | 2.1 | 0
17/03/2017 14:10:00 | 3167 | -356.4 | 2.1 | 0
17/03/2017 14:11:00 | 3027 | -393.6 | 2.2 | 0
17/03/2017 14:12:00 | 2818 | -381.3 | 2.2 | 0
17/03/2017 14:13:00 | 2830 | -397.5 | 2.3 | 0
17/03/2017 14:14:00 | 2857 | -383.4 | 2.3 | 0
17/03/2017 14:15:00 | 2672 | -389.6 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:16:00 | 49 | -181 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:17:00 | 50 | -181.1 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:18:00 | 48 | -181.3 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:19:00 | 553 | -279.9 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:20:00 | 719 | -305.3 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:21:00 | 717 | -301.2 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:22:00 | 733 | -300 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:23:00 | 954 | -322.8 | 2.4 | 0
17/03/2017 14:24:00 | 1309 | -354.9 | 2.5 | 0
17/03/2017 14:25:00 | 1636 | -363 | 2.5 | 0
17/03/2017 14:26:00 | 1995 | -387.7 | 2.5 | 0
17/03/2017 14:27:00 | 2102 | -371 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:28:00 | 1967 | -388 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:29:00 | 2055 | -391.1 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:30:00 | 49 | -178.5 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:31:00 | 49 | -180.3 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:32:00 | 49 | -180.5 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:33:00 | 706 | -302.5 | 2.6 | 0
17/03/2017 14:34:00 | 730 | -296.8 | 2.7 | 0
17/03/2017 14:35:00 | 742 | -306.4 | 2.7 | 0
17/03/2017 14:36:00 | 954 | -327.6 | 2.7 | 0
17/03/2017 14:37:00 | 1321 | -365.7 | 2.7 | 0
17/03/2017 14:38:00 | 1639 | -374.7 | 2.7 | 0
17/03/2017 14:39:00 | 2001 | -399.2 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:40:00 | 1840 | -421.6 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:41:00 | 1929 | -398.8 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:42:00 | 48 | -178.5 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:43:00 | 49 | -178.3 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:44:00 | 48 | -178.3 | 2.8 | 0
17/03/2017 14:45:00 | 49 | -181.1 | 2.9 | 0

## RS1-013 Temp.inf.dep2
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito2
17/03/2017 13:20:00 | 17.8
17/03/2017 13:21:00 | 17.9
17/03/2017 13:22:00 | 17.9
17/03/2017 13:23:00 | 17.9
17/03/2017 13:24:00 | 17.9
17/03/2017 13:25:00 | 17.9
17/03/2017 13:26:00 | 17.9
17/03/2017 13:27:00 | 17.9
17/03/2017 13:28:00 | 17.9
17/03/2017 13:29:00 | 17.9
17/03/2017 13:30:00 | 17.9
17/03/2017 13:31:00 | 17.9
17/03/2017 13:32:00 | 17.9
17/03/2017 13:33:00 | 17.9
17/03/2017 13:34:00 | 17.9
17/03/2017 13:35:00 | 17.9
17/03/2017 13:36:00 | 17.9
17/03/2017 13:37:00 | 17.9
17/03/2017 13:38:00 | 18
17/03/2017 13:39:00 | 18
17/03/2017 13:40:00 | 18
17/03/2017 13:41:00 | 18
17/03/2017 13:42:00 | 18
17/03/2017 13:43:00 | 18.1
17/03/2017 13:44:00 | 18.2
17/03/2017 13:45:00 | 18.3
17/03/2017 13:46:00 | 18.5
17/03/2017 13:47:00 | 18.7
17/03/2017 13:48:00 | 19.1
17/03/2017 13:49:00 | 19.5
17/03/2017 13:50:00 | 20.2
17/03/2017 13:51:00 | 20.9
17/03/2017 13:52:00 | 22
17/03/2017 13:53:00 | 23.2
17/03/2017 13:54:00 | 24.6
17/03/2017 13:55:00 | 26.2
17/03/2017 13:56:00 | 27.7
17/03/2017 13:57:00 | 29.4
17/03/2017 13:58:00 | 30.8
17/03/2017 13:59:00 | 32.3
17/03/2017 14:00:00 | 33.2
17/03/2017 14:01:00 | 34.6
17/03/2017 14:02:00 | 35.8
17/03/2017 14:03:00 | 37
17/03/2017 14:04:00 | 37.9
17/03/2017 14:05:00 | 38.6
17/03/2017 14:06:00 | 39.2
17/03/2017 14:07:00 | 39.6
17/03/2017 14:08:00 | 39.8
17/03/2017 14:09:00 | 40
17/03/2017 14:10:00 | 40.2
17/03/2017 14:11:00 | 40.3
17/03/2017 14:12:00 | 40.4
17/03/2017 14:13:00 | 40.4
17/03/2017 14:14:00 | 40.5
17/03/2017 14:15:00 | 40.6
17/03/2017 14:16:00 | 40.6
17/03/2017 14:17:00 | 40.7
17/03/2017 14:18:00 | 40.7
17/03/2017 14:19:00 | 40.8
17/03/2017 14:20:00 | 40.8
17/03/2017 14:21:00 | 40.8
17/03/2017 14:22:00 | 40.9
17/03/2017 14:23:00 | 41
17/03/2017 14:24:00 | 41.1
17/03/2017 14:25:00 | 41.3
17/03/2017 14:26:00 | 41.4
17/03/2017 14:27:00 | 41.6
17/03/2017 14:28:00 | 41.8
17/03/2017 14:29:00 | 42.2
17/03/2017 14:30:00 | 42.9
17/03/2017 14:31:00 | 43.7
17/03/2017 14:32:00 | 44.3
17/03/2017 14:33:00 | 44.6
17/03/2017 14:34:00 | 44.8
17/03/2017 14:35:00 | 44.9
17/03/2017 14:36:00 | 44.9
17/03/2017 14:37:00 | 45
17/03/2017 14:38:00 | 45
17/03/2017 14:39:00 | 45.1
17/03/2017 14:40:00 | 45.1
17/03/2017 14:41:00 | 45.2
17/03/2017 14:42:00 | 45.5
17/03/2017 14:43:00 | 45.8
17/03/2017 14:44:00 | 46
17/03/2017 14:45:00 | 46.1

## RS1-005 Prototipo1-Valvula.exp
Fecha/Hora | Temp. aspiracion | Presion baixa | Requentamento | Grao de apertura | On
17/03/2017 13:20:00 | 19.5 | 0.5 | 18.9 | 0 | ACTIVAR
17/03/2017 13:21:00 | 20.4 | 3.4 | 24.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:22:00 | 15.6 | 3.7 | 18.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:23:00 | 14.6 | 3.7 | 17.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:24:00 | 14 | 3.7 | 16.7 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:25:00 | 13.6 | 3.6 | 16.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:26:00 | 14 | 3.5 | 17.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:27:00 | 12.7 | 3.5 | 16.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:28:00 | 13.5 | 3.5 | 17.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:29:00 | 12 | 3.5 | 15.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:30:00 | 12.6 | 3.4 | 17.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:31:00 | 11.5 | 3.5 | 15.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:32:00 | 11.6 | 3.4 | 16.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:33:00 | 11.4 | 3.5 | 15.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:34:00 | 10.8 | 3.4 | 15.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:35:00 | 11.7 | 3.5 | 15.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:36:00 | 10.6 | 3.5 | 14.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:37:00 | 11.8 | 3.4 | 16.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:38:00 | 10.4 | 3.5 | 14.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:39:00 | 11.1 | 3.4 | 15.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:40:00 | 10.9 | 3.5 | 14.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:41:00 | 9.4 | 3.5 | 13.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:42:00 | 11.4 | 3.4 | 15.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:43:00 | 9.4 | 3.5 | 13.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:44:00 | 11.2 | 3.4 | 15.7 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:45:00 | 9.6 | 3.5 | 13.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:46:00 | 10.5 | 3.4 | 15 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:47:00 | 10 | 3.5 | 13.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:48:00 | 9.9 | 3.4 | 14.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:49:00 | 10.1 | 3.6 | 13.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:50:00 | 10.2 | 3.5 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:51:00 | 10.9 | 3.5 | 14.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:52:00 | 11.3 | 3.5 | 15.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:53:00 | 11.6 | 3.6 | 14.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:54:00 | 11.8 | 3.6 | 15.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:55:00 | 11.9 | 3.6 | 15.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:56:00 | 11.9 | 3.6 | 15.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:57:00 | 11.9 | 3.7 | 14.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:58:00 | 11.9 | 3.7 | 14.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 13:59:00 | 11.9 | 3.7 | 14.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:00:00 | 11.8 | 3.7 | 14.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:01:00 | 11.7 | 3.7 | 14.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:02:00 | 11.6 | 3.7 | 14.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:03:00 | 11.6 | 3.7 | 14.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:04:00 | 11.5 | 3.7 | 14.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:05:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:06:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:07:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:08:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:09:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:10:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:11:00 | 11.4 | 3.7 | 14.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:12:00 | 11.4 | 3.8 | 13.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:13:00 | 11.5 | 3.8 | 13.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:14:00 | 11.7 | 3.8 | 13.7 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:15:00 | 11.8 | 3.8 | 13.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:16:00 | 11.8 | 3.8 | 13.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:17:00 | 11.9 | 3.9 | 13.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:18:00 | 11.9 | 3.9 | 13.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:19:00 | 11.9 | 3.9 | 13.3 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:20:00 | 12.3 | 3.9 | 13.7 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:21:00 | 12.4 | 3.9 | 13.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:22:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:23:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:24:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:25:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:26:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:27:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:28:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:29:00 | 12.4 | 4 | 13.2 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:30:00 | 12.3 | 4 | 13.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:31:00 | 12.3 | 4 | 13.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:32:00 | 12.3 | 4 | 13.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:33:00 | 12.3 | 4 | 13.1 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:34:00 | 12.5 | 4.1 | 12.7 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:35:00 | 12.6 | 4.1 | 12.8 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:36:00 | 12.7 | 4.1 | 12.9 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:37:00 | 12.8 | 4.1 | 13 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:38:00 | 12.8 | 4.1 | 13 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:39:00 | 12.8 | 4.1 | 13 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:40:00 | 12.8 | 4.1 | 13 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:41:00 | 12.8 | 4.2 | 12.4 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:42:00 | 12.9 | 4.2 | 12.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:43:00 | 12.9 | 4.2 | 12.5 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:44:00 | 13 | 4.2 | 12.6 | 100 | ACTIVAR
17/03/2017 14:45:00 | 13.2 | 0.4 | 12.6 | 0 | ACTIVAR