| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUÍDOS. MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos. | MP0_0120 | Sistemas eléctricos e automatismos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarea Prácticanº: 01 - 01 Título: Estudio de circuito resistivo puro alimentado en DC con carga única y 3 cargas en serie y toma de medidas con el polímetro. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: FOTOGRAFÍAS. |  |  |  |
|  | NOMBRE: |  | Nº |  |

1	MEMORIA

Índice de memoria

  - Enunciado.

  - Apartado teórico carga única.

  - Apartado práctico carga única.

  - Apartado teórico 3 cargas en serie.

  - Apartado práctico 3 cargas en serie.

  - Conclusiones

- MEMORIA

1.1	Enunciado

Estudio de circuito resistivo puro alimentado en DC con carga única y 3 cargas en serie y toma de medidas con el polímetro

1.2	Apartado teórico inicial

Tomar el conjunto de material entregado por el profesor, anotar sus características técnicas teóricas y calcular el resto para rellenar la siguiente tabla, indicando el proceso de cálculo para todos los casos:

Espacio reservado para cálculos justificativos previos al rellenado de la tabla

Tabla 1.- Magnitudes teóricas iniciales.

| Referencia | Características |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAt (Fuente de alimentación | Vccmáx [V] | 0-30V | Imáx [A] |  | 2,5A |  |
| R1 | Colores1 | Rojo | Violeta | Naranja |  | Plata |
|  | R1tn [Ω] | 27k Ω |  |  |  |  |
|  | Tolerancia | 10% | P1 máx [Ω] |  | 0,5W |  |
|  | R1t máx [Ω] | 29700 Ω | R1t mín [Ω] |  | 24300 Ω |  |
| R2 | Colores1 |  |  |  |  |  |
|  | R2tn [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | Tolerancia |  | P2 máx [Ω] |  |  |  |
|  | R2t máx [Ω] |  | R2t mín [Ω] |  |  |  |
| R3 | Colores1 |  |  |  |  |  |
|  | R3tn [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | Tolerancia |  | P3 máx [Ω] |  |  |  |
|  | R3t máx [Ω] |  | R3t mín [Ω] |  |  |  |

1.2	Apartado teórico carga única

Dibujar un circuito eléctrico con la resistencia de menor valor óhmico de las entregadas, alimentándolo con la FA.

Representar sobre el circuito todas las magnitudes eléctricas, su sentido de medición y los aparatos de medida con su referenciado de las puntas de medida.

Tomar ddV un valor de entre 10 y 15V y resolver el circuito teóricamente utilizando como referencia el desarrollo explicado tanto en orden como en forma, resumiendo el conjunto de las magnitudes eléctricas en la siguiente “TABLA DE RESUMEN DE MAGNITUDES TEÓRICAS” a imagen y semejanza de la que se ha presentado durante la explicación.

Espacio reservado para cálculos justificativos previos al rellenado de la tabla

Tabla 2.- Magnitudes teóricas carga única.

| Referencia | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddVFAt [V] | 12,5 |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |
| R1tn [Ω] | 2700 |  | P [W] | 1/4 |
| I1t [mA] | 4,629 |  |  |  |
| cdVR1t [V] | 12,5 |  |  |  |
| PR1t [mW] | 57,870 |  |  |  |
| PG1t [mW] | 57,870 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R2tn [Ω] |  |  | P [W] | 1/4 |
| I2t [mA] |  |  |  |  |
| cdVR2t [V] |  |  |  |  |
| PR2t [mW] |  |  |  |  |
| PG2t [mW] |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| R3tn [Ω] |  |  | P [W] | 1/4 |
| I3t [mA] |  |  |  |  |
| cdVR3t [V] |  |  |  |  |
| PR3t [mW] |  |  |  |  |
| PG3t [mW] |  |  |  |  |

1.3	Apartado práctico carga única

Proceder al montaje práctico del circuito anterior siguiendo el procedimiento de la explicación del profesor tanto en el orden de conexionado como en la realización de puesta en marcha, respeto de medidas y medidas de seguridad.

Tomar sobre él las medidas eléctricas posibles utilizando el polímetro sin olvidar elegir la escala de medida más precisa para cada caso y reflejarlas en la siguiente “TABLA DE MAGNITUDES REALES INICIALES”:

Deducir el resto de las magnitudes eléctricas solicitadas del circuito y reflejarlas igualmente en la tabla.

Espacio reservado para cálculos justificativos previos al rellenado de la tabla

Tabla 3.- Magnitudes reales carga única.

| Referencia | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddVFAt [V] | 12,35 |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |
| R1r [Ω] | 2804 |  |  |  |
| I1r [mA] | 4,404 |  |  |  |
| cdVR1r [V] | 12,35 |  |  |  |
| PR1r [mW] | 54,394 |  |  |  |
| PG1r [mW] | 54,394 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R2r [Ω] |  |  |  |  |
| I2r [mA] |  |  |  |  |
| cdVR2r [V] |  |  |  |  |
| PR2r [mW] |  |  |  |  |
| PG2r [mW] |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| R3r [Ω] |  |  |  |  |
| I3r [mA] |  |  |  |  |
| cdVR3r [V] |  |  |  |  |
| PR3r [mW] |  |  |  |  |
| PG3r [mW] |  |  |  |  |

1.3	Apartado teórico acoplamiento serie

Construir un acoplamiento serie con las tres resistencias entregadas alimentándolas con la FA.

Representar sobre el circuito todas las magnitudes eléctricas, su sentido de medición y los aparatos de medida con su referenciado de las puntas de medida.

Tomar ddV un valor de entre 10 y 15V y resolver el circuito utilizando como referencia el desarrollo explicado tanto en orden como en forma, resumiendo el conjunto de las magnitudes eléctricas en la siguiente “TABLA DE RESUMEN DE MAGNITUDES TEÓRICAS” a imagen y semejanza de la que se ha presentado durante la explicación.

Espacio reservado para cálculos justificativos previos al rellenado de la tabla

Tabla 4.- Magnitudes teóricas acoplamientos erie.

| Referencia | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddVFAt [V] |  |  |  |  |
| R1tn [Ω] |  |  | P [W] |  |
| R2tn [Ω] |  |  | P [W] |  |
| R3tn [Ω] |  |  | P [W] |  |
| RTtn [Ω] |  |  |  |  |
| It [mA] |  |  |  |  |
| cdVR1t [V] |  |  | PR1t [mW] |  |
| cdVR2t [V] |  |  | PR2t [mW] |  |
| cdVR3t [V] |  |  | PR3t [mW] |  |
| PGt [mW] |  |  | PRTt [mW] |  |

1.4	Apartado práctico acoplamiento serie

Proceder al montaje práctico del circuito anterior siguiendo el procedimiento de la explicación del profesor tanto en el orden de conexionado como en la realización de puesta en marcha, respeto de medición de magnitudes y medidas de seguridad.

Tomar sobre él las medidas eléctricas posibles utilizando el polímetro sin olvidar elegir la escala de medida más precisa para cada caso y reflejarlas en la siguiente “TABLA DE MAGNITUDES REALES DEL ACOPLAMIENTO SERIE”:

Deducir el resto de las magnitudes eléctricas solicitadas del circuito y reflejarlas igualmente en la tabla.

Espacio reservado para cálculos justificativos previos al rellenado de la tabla

Tabla 5.- Magnitudes reales carga única.

| Referencia | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddVFAr [V] |  |  |  |  |
| R1r [Ω] |  |  | P [W] |  |
| R2r [Ω] |  |  | P [W] |  |
| R3r [Ω] |  |  | P [W] |  |
| RTr [Ω] |  |  |  |  |
| Ir [mA] |  |  |  |  |
| cdVR1r [V] |  |  | PR1r [mW] |  |
| cdVR2r [V] |  |  | PR2r [mW] |  |
| cdVR3r [V] |  |  | PR3r [mW] |  |
| PGr [mW] |  |  | PRTr [mW] |  |

  - Conclusiones

Conclusiones y justificaciones de las coincidencias y diferencias de los resultados correspondientes a los estudios teóricos y a los resultados de la toma de medidas y cálculos de los apartados prácticos.

.

2	FOTOGRAFÍAS

2.1 Fotos montaje y toma de medidas de circuito con carga única.

Todas las fotografías deben incluir un pie de foto que la defina.

2.2 Fotos montaje y toma de medidas de circuito con acoplamiento serie.

Todas las fotografías deben incluir un pie de foto que la defina.