| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUIDOS MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos | MP0120 | UF02 - Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: 02 - 01 Título: Accionamiento directo de contactor. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. - 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | DATA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

En tareas anteriores, se han desarrollado varios circuitos correspondientes a instalaciones básicas en los que el alumnado se ha empezado a utilizar simbología eléctrica, ha identificado conductores y bornes de conexión, ha entendido la función de la aparamenta de protección contra contactos directos e indirectos y contra sobrecargas y cortocircuitos, ha aprendido a comprobar la continuidad y el aislamiento de las distintas partes de los circuitos y ha tomado e interpretado medidas de magnitudes eléctricas, calculando otras magnitudes tras operar con las anteriores.

El contactor. Funcionamiento. Tipos. Partes internas. Proceso de desmontaje y montaje. Cambio de bobina. Características.

- Enunciado

Instalación de enclavamiento de un contactor alimentando directamente su bobina a través de un interruptor.

Tomando la instalación desarrollada en la tarea anterior, utilizar todo lo que se pueda de ella de manera que:

El circuito de mando esté alimentado a través del circuito del PIA de 10A.

El circuito de potencia esté alimentado a través del circuito del PIA de 16A.

Interponer un interruptor para gestionar la maniobra.

Alimentar tres lámparas conectadas en paralelo a través de los tres contactos principales del contactor.

- Cálculos y medidas.

Calcular las corrientes teóricas a consumir por cada una de las cargas, y la corriente teórica total a consumir.

Calcular las potencias parciales teóricas consumidas y la potencia teórica total consumida.

Rellenar la siguiente tabla con los resultados obtenidos.

|  | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vn [V] |  |  |  |
| In [A] |  |  |  |
| It [A] |  |  |  |
| Pn [W] |  |  |  |
| Pt [W] |  |  |  |

TABLA DE RESULTADOS TEÓRICOS

Medir las corrientes reales consumidas por cada una de las cargas, y la corriente real total consumda.

Calcular las potencias parciales reales consumidas y la potencia real total consumida.

Rellenar la siguiente tabla con los resultados obtenidos.

|  | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vn [V] |  |  |  |
| In [A] |  |  |  |
| It [A] |  |  |  |
| Pn [W] |  |  |  |
| Pt [W] |  |  |  |

TABLA DE RESULTADOS REALES

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍAS

5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

5-1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOCUMENTACIÓN

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA1 CA 1.3 | Determináronse as características dos sistemas de protección, alimentación e control. |  |
| RA2 CA 2.2 | Identificáronse as tecnoloxías do sistema. |  |
| RA2 CA 2.4 | Describiuse a secuencia de funcionamento do sistema. |  |
| RA2 CA 2. | Determináronse as magnitudes para a selección de compoñentes (eléctricas, pneumáticas, hidráulicas, etc.). |  |
| RA2 CA 2. | Configurouse o esquema de forza da instalación eléctrica, a partir das características dos receptores. |  |
| RA2 CA 2.10 | Debuxáronse os esquemas dos sistemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.). |  |
| RA3 CA 3.1 | Interpretáronse os esquemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.) e os planos de localización das instalacións do sistema. |  |
| RA4 CA 4.9 | Documentouse o proceso seguido na realización de probas e medidas. |  |

5-2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN MONTAXE

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA3 CA 3.3 | Seleccionáronse os equipamentos e os elementos que configuran o sistema. |  |
| RA3 CA 3.5 | Localizáronse os elementos que constitúen a instalación a partir de planos e conforme as instrucións de fábrica. |  |
| RA3 CA 3.6 | Interconectáronse os elementos electrotécnicos do sistema. |  |
| RA4 CA 4.1 | Determináronse as probas e as medidas que haxa que realizar na instalación. |  |
| RA4 CA 4.2 | Utilizáronse correctamente os instrumentos de medida. |  |
| RA4 CA 4.3 | Contrastáronse as medidas dos parámetros de funcionamento dos equipamentos cos seus valores nominais. |  |
| RA4 CA 4.4 | Realizáronse as probas de seguridade segundo a regulamentación. |  |
| RA4 CA 4.5 | Comprobouse a secuencia correcta de funcionamento do sistema automático. |  |
| RA4 CA 4.6 | Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías. |  |
| RA4 CA 4.7 | Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso. |  |
| RA4 CA 4.8 | Realizáronse as operacións respectando as condicións técnicas e de seguridade requiridas. |  |