| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUIDOS MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos | MP0120 | UF02 - Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: 02 - 03 Título: Enclavamiento de dos motores monofásicos con señalización. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - Esquemas. - Croquis de cuadro. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. - 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | FECHA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

El contactor. Funcionamiento. Tipos. Partes internas. Proceso de desmontaje y montaje. Cambio de bobina. Características.

Elaboración de planos de alimentaciones, mando y potencia. Justificación, elaboración y referenciado.

Enclavamiento eléctrico de contactores. Conexionado de motores monofásicos.

Toma e interpretación de medidas eléctricas.

- Enunciado

Tomando como punto de partida la instalación de la tarea anterior, tomar y analizar los esquemas proporcionados como anexos a esta tarea, proceder a su ejecución, y a la comprobación de su funcionamiento, aplicando los procedimientos de comprobación del funcionamiento de los circuitos de alimentaciones, mando y fuerza.

- Justificaciones, cálculos y medidas.

  - Describir de forma concisa y concreta el funcionamiento de la instalación.

  - Medir las resistencias óhmicas de los devanados e identificar el principal y el auxiliar reflejándolo documentalmente.

  - Medir la corriente consumida por las bobinas de los contactores y por el motor.

  - ¿Qué efectos tiene sobre el funcionamiento que no se conecte el devanado auxiliar cuando el rótor está parado?

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

2 PLANOS

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍAS

5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

5-1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOCUMENTACIÓN

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA1 CA 1.3 | Determináronse as características dos sistemas de protección, alimentación e control. |  |
| RA2 CA 2.2 | Identificáronse as tecnoloxías do sistema. |  |
| RA2 CA 2.4 | Describiuse a secuencia de funcionamento do sistema. |  |
| RA2 CA 2. | Determináronse as magnitudes para a selección de compoñentes (eléctricas, pneumáticas, hidráulicas, etc.). |  |
| RA2 CA 2. | Configurouse o esquema de forza da instalación eléctrica, a partir das características dos receptores. |  |
| RA2 CA 2.10 | Debuxáronse os esquemas dos sistemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.). |  |
| RA3 CA 3.1 | Interpretáronse os esquemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.) e os planos de localización das instalacións do sistema. |  |
| RA4 CA 4.9 | Documentouse o proceso seguido na realización de probas e medidas. |  |

5-2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN MONTAXE

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA3 CA 3.3 | Seleccionáronse os equipamentos e os elementos que configuran o sistema. |  |
| RA3 CA 3.5 | Localizáronse os elementos que constitúen a instalación a partir de planos e conforme as instrucións de fábrica. |  |
| RA3 CA 3.6 | Interconectáronse os elementos electrotécnicos do sistema. |  |
| RA4 CA 4.1 | Determináronse as probas e as medidas que haxa que realizar na instalación. |  |
| RA4 CA 4.2 | Utilizáronse correctamente os instrumentos de medida. |  |
| RA4 CA 4.3 | Contrastáronse as medidas dos parámetros de funcionamento dos equipamentos cos seus valores nominais. |  |
| RA4 CA 4.4 | Realizáronse as probas de seguridade segundo a regulamentación. |  |
| RA4 CA 4.5 | Comprobouse a secuencia correcta de funcionamento do sistema automático. |  |
| RA4 CA 4.6 | Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías. |  |
| RA4 CA 4.7 | Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso. |  |
| RA4 CA 4.8 | Realizáronse as operacións respectando as condicións técnicas e de seguridade requiridas. |  |