| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUIDOS MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos | MP0120 | UF02 - Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: XX - XX Título: Montaje práctico del circuito marcha/paro con preferencia al paro de un motor monofásico mediante control automático programable LOGO. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - Esquemas. - Croquis de cuadro. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | FECHA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

Funcionamiento de los motores monofásicos y trifásicos. Arranque, frenado y cambio de sentido de giro.

Control automático programable mediante LOGO. Desarrollo de diagramas GRAFCET.

- Enunciado

Tomando como punto de partida la instalación de la tarea correspondiente al automatismo cableado marcha-paro con preferencia al paro de un motor monofásico, adaptar dicho montaje al control programable equivalente.

La intención es reemplazar un automatismo por el otro con la mínima intervención sobre la instalación posible.

El montaje debería corresponderse fielmente con la TP anterior, de simulación del circuito del control automático programable de un circuito marcha-paro con preferencia al paro de un motor monofásico.

En caso necesario, recuperar toda la información elaborada en las tareas anteriores para el desarrollo de la actual.

En primer lugar, introducir en el simulador el circuito completo y comprobar su funcionamiento.

- Diagrama GRAFCET.

  - Elaborar las tablas de variables:

| ENTRADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemónico | Definición | Tipo | Acciones | Lógica |

| SALIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemónico | Definición | Tipo | Acción |

Idem con el resto de las tablas de variables que sean necesarias.

  - Diagrama GRAFCET.

Este diagrama debe ubicarse en un plano a página completa con el cajetín debidamente cumplimentado.

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

2 PLANOS

Los planos deberán incluirse a página completa con el cajetín debidamente cumplimentado

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cualificación |  |  |  |  |  |
| 2 | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍAS