Una bombilla eléctrica tiene una potencia de 40w y 12v .¿cual es la intensidad.?

Pasa a ohmios las cantidades 40 kΩ, 0,4 MΩ

3-Explica que factores influyen en la caída de tensión de un un conductor de cobre y en otro de aluminio

en un circuito donde tenemos dos lámparas en paralelo, si se funde una de ellas , como le influye a las otra lámpara, circularía, mas corriente por ella?

4-Como el influye el calor a dos conductores soldados, si uno es mas grueso que el otro.

5-explica como se mide la tensión y la intensidad en un polímetro.

6-diferencia entre corriente alterna y continua, explicala