Ejercicios3

NOMBRE






FECHA

32.5 Por un conductor debe circular una corriente de 1.0 A de intensidad.¿cuál debe ser la seccion si se admite una densidad de corriente de 4 A/mm2

32.6 calcular el diámetro que debe tener un conducor  de cobre de sección  circular, para que por el circule una corriente de 28,28A si se admite una densidad de corriente de 4 A/mm2

36.2 Tres aparatos se conectan en serie.La resistencia de uno de ellos es de 450 ohmios y la del otro 500 calcular la del tercero si la resistencia total es de 1600 ohmios.

36.4 Dos resistencias de 30 ohmios y de 20 se conectan en serie  a 30.0 v calcular A- resistencia total  b- intensidad c- potencia consumida en cada resistencia c-energia consumida en cada resistencia en 10 h.
37.2 Por un aparato de resistencia 100  Ω conectado en serie con un reóstato a una tension de 12.7v , circula una corriente de 1  A .calcular la resistencia intercalada en el reostato.

39.4 Tres resistencias de 10,15 y 30 Ω se conectan en paralelo a una tensión de 60v calcular . a- resistencia total.  B- intensidad total. C- potencia consumida en cada resistencia, d- energía consumida por el acoplamiento en 10 h.

39.4 Dos resistencias de 12 Ω se conectan en paralelo a una tensión de forma que la intensidad de corriente que circula por cada una es de 2.0 A calcular:

a-tensión a la que están conectadas

b-intensidad total

c-resistencia total

d-energia consumida por las dos resistencias en 6 h.

39.11 En el siguiente acoplamiento calcular:
a- indicaciones de los amperímetros

b-potencia consumida por la resistencia de 200 Ω
dibujo
39.13 En el acoplamiento calcular las indicaciones de los aparatos.

dibujo

43.4 Un generador de corriente continua de resistencia interna 0,1Ω alimenta una resistencia de 100 Ω con una intensidad de 0,5 A calcujlar:
a- tensión en bornas del generador

b-fuerza electromotriz del generador.


46.2 Un generador de resistencia interna 0,01 Ω suministra una corriente eléctrica de intensidad 10 A, con una tension en bornas de 24v. calcular:

a-potencia util del generador 

b-fem del generador

c-potencia total del generador

d-potencia perdida en la resistencia interna del generador.






