## Slide 1
CIBERSEGURIDAD ORGANIZACIONAL
Unidad 2.
2.3 Seguridad física
Controles, herramientas y mecanismos de detección e identificación de incidentes de seguridad física.
PROTECCIÓN DE ACTIVOS E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

## Slide 2
UNIDAD 2
SEGURIDAD FÍSICA
2.3. Controles, herramientas y mecanismos de detección e identificación de incidentes de seguridad física
Seguridad Digital
Activos lógicos y redes
Seguridad Física
Entorno y hardware
Integridad Total
Sistemas de información
"Cuando se hace referencia a la ciberseguridad, a menudo solo se alude a los activos digitales; en este apartado se verá que las medidas de seguridad física son igualmente cruciales para garantizar la seguridad y la integridad de los sistemas de información."
Punto de reflexión
De poco servirá evitar que un atacante acceda a nuestro servidor a través de la red si puede entrar en el CPD y conectar una memoria USB.

## Slide 3
INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD
Relación entre seguridad física y ciberseguridad
Las violaciones de seguridad física pueden provocar incidentes de ciberseguridad, como el acceso no autorizado a los sistemas.
¿Qué protege la Seguridad Física?
Hardware
Infraestructuras
Documentos
Suministros
Impacto de Incidentes
Pérdidas económicas
Costes directos e indirectos.
Interrupciones de servicios
Caída de sistemas críticos.
Algunas amenazas requieren acceso físico para perpetrar ataques lógicos.

## Slide 4
ESTUDIO DE CASO
CASO STUXNET
AMENAZA DIGITAL
Ciberataque dirigido contra las centrifugadoras nucleares iraníes.
DAÑO FÍSICO
Demostró que las amenazas digitales pueden causar daño físico tangible.
CONVERGENCIA
Un ataque lógico puede tener consecuencias en el mundo real.
Este caso evidenció que la seguridad física de infraestructuras críticas está íntimamente ligada a la ciberseguridad.
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
UNIDAD 2.3 SEGURIDAD FÍSICA

## Slide 5
SECCIÓN 2.3.1
TIPOS DE RIESGOS FÍSICOS
Los riesgos que afectan a los activos físicos pueden deberse a diversos motivos, agrupándose en las siguientes categorías:
ACCESO NO AUTORIZADO
ROBO DE DISPOSITIVOS
CAÍDA DE SUMINISTRO
CLIMA Y DESASTRES
ELIMINACIÓN DE RECURSOS
ESCASO MANTENIMIENTO
PROTECCIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS
RESUMEN GENERAL

## Slide 6
2.3.1 TIPOS DE RIESGOS FÍSICOS
ACCESO NO AUTORIZADO
Se produce cuando una persona accede físicamente a zonas con sistemas cruciales o información confidencial sin permiso, pudiendo provocar robos de información o daños a equipamientos.
Amenaza Externa
Ejemplo: Una persona ajena entra en la sala de servidores y conecta un dispositivo espía para extraer y transmitir datos confidenciales.
Amenaza Interna
No siempre son perpetrados por personas ajenas; los propios empleados pueden realizar accesos indebidos a áreas sensibles.
MEDIDAS DE CONTROL
Control de acceso basado en roles
Registro detallado de todos los accesos

## Slide 7
<
2.3.1 TIPOS DE RIESGOS FÍSICOS
ROBO
Relacionado con el acceso no autorizado, perpetrado por personas ajenas y empleados con acceso a instalaciones.
PORTÁTILES
Dispositivos móviles de alta exposición.
DISCOS DUROS
Almacenamiento de datos confidenciales.
MÓVILES
Terminales con acceso a credenciales críticas.
IMPACTO
•Exposición de información confidencial.
•Acceso no autorizado a sistemas críticos.
EJEMPLO REAL
"Alguien podría extraer un disco duro de un ordenador con un destornillador si no está físicamente asegurado."

## Slide 8
RIESGOS FÍSICOS
CAÍDA DE SUMINISTRO
SUMINISTROS ESENCIALES
La energía y comunicaciones son vitales. Incidentes en estos servicios pueden ser catastróficos para la continuidad operativa.
IMPACTO CRÍTICO
Interrupción de servicios y pérdida de disponibilidad de sistemas críticos.
EJEMPLO: SOBRETENSIÓN TRANSITORIA
Descargas eléctricas pueden dañar componentes de equipos informáticos, dejándolos inservibles y provocando caída de servicios.
ENERGÍA
COMUNICACIONES
HARDWARE
SEGURIDAD FÍSICA 2.3

## Slide 9
CLIMA
Las condiciones climáticas extremas y desastres naturales pueden afectar a organizaciones, comprometiendo la disponibilidad de sistemas críticos.
INFRAESTRUCTURA
Daños a instalaciones donde se alojan sistemas críticos.
SUMINISTROS
Interrupciones en energía eléctrica y comunicaciones.
ECONÓMICO
Aumento de primas y daños a la reputación.
EJEMPLO DE ESCENARIO
Una instalación en zona de lluvias torrenciales puede sufrir inundaciones que afecten a los equipos informáticos.
SEGURIDAD FÍSICA
UNIDAD 2.3.1

## Slide 10
RIESGOS FÍSICOS
GESTIÓN DEFICIENTE DE ELIMINACIÓN DE RECURSOS
10
Definición del Riesgo
Una gestión inadecuada de la eliminación de equipos de TI puede suponer que información confidencial llegue a personas no autorizadas.
EQUIPO OBSOLETO
BORRADO INSUFICIENTE
EXPOSICIÓN DE DATOS
EJEMPLO PRÁCTICO
"Una empresa decide renovar los equipos informáticos y donar los obsoletos sin asegurarse de que se elimina completamente toda la información contenida en ellos."
Consecuencia: Fuga de datos masiva
SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD
CONFIDENCIALIDAD • INTEGRIDAD • DISPONIBILIDAD

## Slide 11
RIESGO FÍSICO 06
ESCASO MANTENIMIENTO DE LOSEQUIPOS INFORMÁTICOS
Algunos elementos de los equipos informáticos se deterioran con el tiempo. Es imperativo realizar mantenimiento periódico para evitar mal funcionamiento.
PASO DEL TIEMPO
Desgaste de componentes
ACCIÓN PREVENTIVA
Mantenimiento o sustitución
CONTINUIDAD
Evita interrupciones
EJEMPLO CRÍTICO
Los dispositivos de almacenamiento requieren control periódico para su sustitución.
SEGURIDAD FÍSICA // CONTROL DE ACTIVOS // 2024