PRÁCTICA 1: DETERMINACIÓN DO VOLUME DUN LÍQUIDO E UN SÓLIDO. A SENSIBILIDADE E A CAPACIDADE.

- DETERMINACIÓN DO VOLUME DUN LÍQUIDO.

Os instrumentos mais usados no laboratorio para medir volumes de líquidos son:

| VASO DE PRECIPITADOS | PROBETA | PIPETA | BURETA |
| --- | --- | --- | --- |

MEDICIÓN

Cando se introduce auga nunha probeta, por exemplo, se observa que a superficie do líquido presenta unha curvatura denominada menisco. Se este é cóncavo, a parte mais baixa do menisco é a que nos indica a medida do volume. En algúns líquidos, como o mercurio, o menisco é convexo e, neste caso, a medida proporciónaa a súa parte mais alta. Para realizar unha correcta medida, deberás situar os ollos á altura do menisco.

CUESTIÓNS

Cal é a medida correcta do líquido en cada unha das probetas deste debuxo?

Probeta A:

Probeta B:

- SENSIBILIDADE E CAPACIDADE.

Na medida dos volumes hai que ter en conta a sensibilidade e a capacidade dos recipientes para escoller o instrumento de medida máis apropiado.

Lembra que:

- A sensibilidade dun recipiente é o volume entre dúas divisións consecutivas.

- A capacidade dun recipiente é o volume máximo que se pode medir con dito recipiente. Para realizar medidas precisas, é importante que a capacidade do instrumento de medida se aproxime ó volume de líquido que se desexa medir.

ACTIVIDADES.

Toma no laboratorio unha probeta, un vaso graduado e unha pipeta graduada.

- Observa cada recipiente e anota os datos que se piden:

| NOME DO RECIPIENTE | CAPACIDADE | SENSIBILIDADE |
| --- | --- | --- |

- Cal é o recipiente con máis capacidade? E o de maior sensibilidade? Que relación existe entre a capacidade e a sensibilidade?

- Un recipientes son mais anchos e outros mais estreitos, cres que estas características teñen algunha relación coa capacidade?

- DETERMINACIÓN DO VOLUME DUN LÍQUIDO.

Indica que instrumento utilizarás para realizar as seguintes medicións e realízaas.

| 34 ml |  |
| --- | --- |
| 3 ml |  |
| 375 ml |  |

- MEDIDA DO VOLUME DUN SÓLIDO.

Para medir o volume de sólidos irregulares utilízase tamén a probeta ou o vaso graduado, e séguense os pasos que se detallan a continuación.

- Mídese primeiro un volume determinado de auga (V1)

- Introdúcese o sólido ó que queremos determinar o volume na probeta ou o vaso graduado. O volume da auga ascenderá ata ocupar un novo volume (V2)

- A diferencia entre ambas medidas (V2 – V1) corresponde ó volume do sólido mergullado

ACTIVIDADE

Calcula o volume do sólido que che corresponda.